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الفصل الأول )الإطار المنهجي للدراسة(


1.1 المقدمة 
تعتبر جودة الرعاية الصحية من العوامل الحاسمة في رفاهية المرضى ورضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة. في ظل تزايد الحاجة لتحسين هذه الخدمات في المستشفيات، تصبح إدارة المعدات الطبية جزءًا أساسيًا من العملية العلاجية. إذ أن الأعطال غير المخطط لها للأجهزة الطبية تشكل تهديدًا مباشرًا لاستمرارية وجودة الخدمات الصحية، مما يرفع من أهمية استراتيجيات الصيانة كعامل رئيسي في تحسين الأداء الطبي.

من بين استراتيجيات الصيانة الهامة، تبرز الصيانة الوقائية والتنبؤية. تهدف الصيانة الوقائية إلى تقليل الأعطال المستقبلية عبر الفحوصات الدورية والصيانة المنتظمة للأجهزة، مما يساهم في تقليل الأعطال غير المتوقعة ويعزز استقرار الخدمة الصحية (Boppana, 2023؛ العتيبي، 2021). في المقابل، تعتمد الصيانة التنبؤية على تقنيات متقدمة لتحليل بيانات أداء الأجهزة وتحديد الأعطال المحتملة قبل حدوثها، مما يقلل فترات التوقف غير المخطط لها ويحسن استجابة الخدمة الطبية (Sezdi, 2016; Shamayleh et al., 2020).

على الرغم من الدور الحيوي الذي تلعبه استراتيجيات الصيانة في تحسين جودة الرعاية الصحية، فإن الأدبيات البحثية في هذا المجال لا تزال تفتقر إلى الدراسات التي تركز بشكل خاص على تأثير هذه الاستراتيجيات في المستشفيات الحكومية في المملكة العربية السعودية. فقد تناولت بعض الدراسات تأثير استراتيجيات الصيانة في المستشفيات بشكل عام (Ahmed et al., 2021؛ الحمادي، 2020)، لكن لم تُعطَ العناية الكافية لدراسة تأثير الصيانة الوقائية والتنبؤية على تحسين جودة الرعاية الصحية في سياق المستشفيات الحكومية السعودية.

تهدف هذه الدراسة إلى سد هذه الفجوة من خلال فحص تأثير استراتيجيات الصيانة الوقائية والتنبؤية على جودة الرعاية الصحية في مستشفى عسير المركزي، الذي يعد واحدًا من أبرز المستشفيات الحكومية في منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية. تجدر الإشارة إلى أن مستشفى عسير المركزي بدأ بتطبيق استراتيجيات الصيانة الوقائية والتنبؤية بصورة منهجية ومستدامة اعتبارًا من 01/01/2024، استنادًا إلى خطط صيانة دورية وتقارير موثقة. ويعتمد هذا التوضيح على ملاحظة ميدانية مباشرة بحكم عمل الباحث في أقسام الصيانة بالمستشفى، مما يوفر إطارًا عمليًا مناسبًا لرصد أثر هذه الاستراتيجيات وتحليلها بصورة علمية وموضوعية (ملاحظة ميدانية للباحث، 2024). يعتبر هذا المستشفى مثالًا مناسبًا لدراسة تأثير استراتيجيات الصيانة في تحسين جودة الرعاية الصحية، إذ يعتمد بشكل كبير على الأجهزة الطبية الحديثة لتقديم خدماته. تسعى الدراسة إلى تحليل كيف تؤثر استراتيجيات الصيانة على تقليل وقت الاستجابة للخدمات الطبية، تقليل حالات تأجيل أو إلغاء العمليات بسبب الأعطال، وتعزيز سلامة المرضى عبر تقليل الحوادث الناتجة عن خلل في الأجهزة الطبية (Manchadi et al. 2023؛ Mahfoud etval., 2016).

1.2 مشكلة الدراسة
على الرغم من التطور التقني الهائل في مجال صيانة المعدات الطبية، إلا أن العديد من المستشفيات، خصوصاً في العالم العربي، ما تزال تعتمد بشكل رئيس على الصيانة التصحيحية التقليدية، أي بعد وقوع الأعطال، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الصيانة وتأخر الخدمات الصحية، بالإضافة إلى الإضرار بجودة الرعاية المقدمة (Sezdi, 2016). تشير بعض الدراسات إلى أن غياب أو ضعف تطبيق استراتيجيات الصيانة الوقائية والتنبؤية يُعد من أبرز أسباب الأعطال المتكررة وانخفاض موثوقية المعدات الطبية، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على سلامة المرضى وكفاءة الأداء الصحي العام ( Ahmed et al., 2021؛ عبد المجيد، 2023). كما أن هناك فجوة واضحة في تطبيق الأساليب التكنولوجية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتحليل التنبئي في بيئات المستشفيات، خاصة في ظل محدودية الموارد الفنية والبشرية (مزعل، 2015). في ظل التوجه الوطني في المملكة العربية السعودية نحو تحسين جودة الرعاية الصحية، وضمان الكفاءة التشغيلية ضمن مستهدفات رؤية 2030، تبرز الحاجة إلى تقييم مدى تأثير تطبيق الصيانة الوقائية والتنبؤية على جودة الخدمات المقدمة داخل المستشفيات الحكومية. 

رغم تعدد الدراسات التي تناولت موضوع الصيانة الوقائية والتنبؤية في القطاع الصحي، إلا أن معظمها ركز على الجوانب الفنية أو التقنية للصيانة، دون التعمق في قياس أثر هذه الاستراتيجيات على جودة الرعاية الصحية بشكل مباشر ومتكامل، خاصة في البيئات التشغيلية للمستشفيات الحكومية  (Shamayleh et al., 2020؛ Zamzam et al., 2021؛ Manchadi et al., 2023). كما أن بعض الدراسات الدولية ركزت على تطوير نماذج خوارزمية للصيانة التنبؤية باستخدام الذكاء الاصطناعي أو تحليل البيانات  (Boppana, 2023؛ Çoban et al., 2018)، لكنها لم تربط هذه الممارسات بمؤشرات جودة الخدمة الصحية كالسرعة في تقديم الرعاية، والموثوقية، وسلامة المرضى.

على الصعيد العربي، فتشير الأدبيات إلى ندرة الدراسات التي تستقصي العلاقة بين تطبيق الصيانة الوقائية والتنبؤية وتحسين جودة الخدمات الصحية، لا سيما في المستشفيات العامة التي تعاني تحديات تشغيلية ومحدودية في الموارد (مزعل، 2015؛ عبد المجيد، 2023). كما أن غالبية الدراسات العربية ركزت على الصيانة من منظور إداري أو اقتصادي دون دمجها بمفاهيم الجودة الشاملة للخدمة الصحية أو الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة. وعليه، تبرز الحاجة إلى دراسة تطبيقية ميدانية تُسهم في سد هذه الفجوة البحثية من خلال استكشاف تأثير استراتيجيات الصيانة الوقائية والتنبؤية على جودة الرعاية الصحية في مستشفى حكومي كبير كمستشفى عسير المركزي في المملكة العربية السعودية، بما يوفر مؤشرات عملية لصنّاع القرار ويدعم التوجهات الوطنية في تحسين الأداء الصحي وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

ان قياس أثر استراتيجيات الصيانة الوقائية والتنبؤية على جودة الرعاية الصحية في مستشفى عسير المركزي عملية دقيقة ومركزة، حيث يتطلب هذا القياس وجود تطبيق فعلي ومستمر لهذه الاستراتيجيات لفترة زمنية كافية تسمح برصد النتائج والتغيرات الملموسة على جودة الخدمات الصحية. وتشكل فترة التطبيق إحدى الركائز الأساسية في تصميم الدراسة، إذ تتيح مراقبة وتحليل تأثير هذه الاستراتيجيات على جوانب متعددة من جودة الرعاية مثل تقليل أعطال الأجهزة، تقليل حالات الإلغاء أو التأجيل للعمليات الطبية، وتحسين زمن الاستجابة للصيانة، مما ينعكس إيجابيًا على سلامة المرضى وفاعلية الخدمات الطبية.

وبناءً على ذلك، فقد تم التأكد من أن مستشفى عسير المركزي تبنت وتطبق استراتيجيات الصيانة الوقائية والتنبؤية بشكل منتظم ومستمر منذ أكثر من ثمانية عشر شهرًا، وهو فترة زمنية مناسبة تمكن من تقييم الأثر الحقيقي لهذه الاستراتيجيات. ويُعزى هذا التأكيد إلى الموقع الوظيفي للباحث كعضو في فريق الصيانة بالمستشفى، حيث أتاح له هذا الموقع سهولة الوصول إلى مصادر المعلومات المباشرة، بما في ذلك مقابلات ميدانية مع المسؤولين والفنيين المختصين، بالإضافة إلى مراجعة سجلات وتقارير الصيانة الدورية التي توثق إجراءات الصيانة وتنفيذها بشكل منتظم.

وقد ساهم هذا التوثيق العملي والاطلاع المباشر في تعزيز مصداقية الدراسة، حيث يؤكد اتساق الإطار المنهجي مع واقع التطبيق الفعلي لهذه الاستراتيجيات، مما يمكّن الدراسة من الوصول إلى نتائج دقيقة وموثوقة حول تأثير الصيانة الوقائية والتنبؤية على جودة الرعاية الصحية في مستشفى عسير المركزي. كما يتيح هذا الأساس القوي إمكانية تقديم توصيات مبنية على بيانات حقيقية قابلة للتطبيق العملي، تسهم في تطوير أداء قسم الصيانة وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

1.3 تساؤلات الدراسة
هدفت هذه الدراسة الى الاجابة عن التساؤلات التالية:
السؤال الرئيسي الاول : ما هو دور الصيانة الوقائية في جودة الرعاية الصحية في مستشفى عسير المركزي؟
ويتفرع منه الاسئلة الفرعية التالية:
1.1 ما هو دور الصيانة الوقائية في تقليل وقت الاستجابة للخدمة الطبية في مستشفى عسير المركزي ؟
1.2  ما هو دور الصيانة الوقائية في تقليل حالات الإلغاء أو التأجيل للعمليات والخدمات الطبية نتيجة أعطال الأجهزة؟
1.3 ما هو دور الصيانة الوقائية في تعزيز سلامة المرضى وتقليل الحوادث الناتجة عن خلل في الأجهزة الطبية ؟

السؤال الرئيسي الثاني : ما هو دور الصيانة التنبؤية في جودة الرعاية الصحية في مستشفى عسير المركزي؟
ويتفرع منه الاسئلة الفرعية التالية:
2.1 ما هو دور الصيانة التنبؤية في تقليل وقت الاستجابة للخدمة الطبية في مستشفى عسير المركزي ؟
2.2 ما هو دور الصيانة التنبؤية في تقليل حالات الإلغاء أو التأجيل للعمليات والخدمات الطبية نتيجة أعطال الأجهزة؟
2.3 ما هو دور الصيانة التنبؤية في تعزيز سلامة المرضى وتقليل الحوادث الناتجة عن خلل في الأجهزة الطبية ؟

1.4 أهمية الدراسة
تنبع أهمية هذه الدراسة من تركيزها على أحد الجوانب الحيوية في إدارة المرافق الصحية، وهو تأثير استراتيجيات الصيانة الوقائية والتنبؤية على جودة الرعاية الصحية. وتبرز أهمية الدراسة على مستويين:
اولا: الأهمية النظرية
تُعد هذه الدراسة من الدراسات القليلة على المستوى العربي والمحلي التي تتناول تأثير استراتيجيات الصيانة الوقائية والتنبؤية على جودة الرعاية الصحية، في الوقت الذي تشهد فيه المؤسسات الصحية تطوراً متسارعاً في البنية التحتية والتقنيات الطبية. وتكمن الأهمية العلمية للدراسة في أنها:
· تسهم في إثراء الأدبيات العلمية المتعلقة بإدارة صيانة الأجهزة والمرافق الصحية، من خلال ربطها مباشرة بمؤشرات جودة الخدمة الصحية كزمن الاستجابة وسلامة المرضى وتقليل إلغاء الخدمات.
· تسد فجوة معرفية في البحوث العربية، التي غالباً ما تتناول الصيانة في السياقات الصناعية أو من منظور إداري بحت، دون الربط بينها وبين جودة الرعاية الصحية في بيئات المستشفيات الحكومية.
· توفر أساساً نظرياً لدراسات مستقبلية يمكن أن تبني على نتائج هذه الدراسة في تطوير نماذج تقييم أو خطط تحسين لصيانة الأجهزة الطبية.


ثانيا: الأهمية التطبيقية
· تقدم الدراسة رؤية تطبيقية وإجرائية لإدارات المستشفيات والمرافق الصحية حول أهمية تبني الصيانة الوقائية والتنبؤية كوسيلة فعالة لتحسين جودة الرعاية وتقليل الأعطال والتكاليف التشغيلية.
· تمكين صُنّاع القرار في القطاع الصحي – لا سيما في وزارة الصحة السعودية – من بناء سياسات صيانة أكثر استباقية تتوافق مع متطلبات الكفاءة والفعالية والسلامة في تقديم الخدمات الصحية.
· تساعد الدراسة العاملين في مجال التشغيل والصيانة بالمستشفيات على فهم العلاقة المباشرة بين أداء أنظمة الصيانة وجودة الخدمة الطبية، مما يعزز من التزامهم بتطبيق استراتيجيات الصيانة الحديثة بفعالية.

1.5 أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وتقييم أثر استراتيجيات الصيانة الوقائية والتنبؤية على جودة الرعاية الصحية في مستشفى عسير المركزي. ولتحقيق هذا الهدف العام، تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف الرئيسة التالية:

الهدف الرئيسي الاول:
1. التعرف على مدى تأثير الصيانة الوقائية في جودة الرعاية الصحية في مستشفى عسير المركزي.
ويتفرع منه الاسئلة الفرعية التالية:
1.1 التعرف على مدى تأثير الصيانة الوقائية في تقليل وقت الاستجابة للخدمة الطبية.
1.2 التعرف على أثر الصيانة الوقائية في تقليل حالات الإلغاء أو التأجيل للعمليات والخدمات الطبية نتيجة أعطال الأجهزة.
1.3 التعرف على أثر الصيانة الوقائية في تعزيز سلامة المرضى وتقليل الحوادث الناتجة عن خلل في الأجهزة الطبية.

الهدف الرئيسي الثاني:
2. التعرف على مدى تأثير الصيانة الوقائية في جودة الرعاية الصحية في مستشفى عسير المركزي.
ويتفرع منه الاسئلة الفرعية التالية:
2.1 التعرف على مدى تأثير الصيانة التنبؤية في تقليل وقت الاستجابة للخدمة الطبية.
2.2 التعرف على أثر الصيانة التنبؤية في تقليل حالات الإلغاء أو التأجيل للعمليات والخدمات الطبية نتيجة أعطال الأجهزة.
2.3 التعرف على أثر الصيانة التنبؤية في تعزيز سلامة المرضى وتقليل الحوادث الناتجة عن خلل في الأجهزة الطبية.

1.6 فرضيات الدراسة
انطلاقًا من أهداف الدراسة، تسعى هذه الدراسة لاختبار مجموعة من الفرضيات التي تهدف إلى الكشف عن العلاقة بين استراتيجيات الصيانة (الوقائية والتنبؤية) وجودة الرعاية الصحية في مستشفى عسير المركزي. وتتمثل هذه الفرضيات فيما يلي:
· الفرضية الرئيسية الأولى:
H1: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الصيانة الوقائية وجودة الرعاية الصحية في مستشفى عسير المركزي.
الفرضيات الفرعية المرتبطة بالفرضية الرئيسية الأولى:
 :H1.1توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الصيانة الوقائية وتقليل وقت الاستجابة للخدمة الطبية في مستشفى عسير المركزي.
 :H1.2توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الصيانة الوقائية وتقليل حالات الإلغاء أو التأجيل للعمليات والخدمات الطبية نتيجة أعطال الأجهزة في مستشفى عسير المركزي.
:H1.3  توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الصيانة الوقائية وتعزيز سلامة المرضى وتقليل الحوادث الناتجة عن خلل في الأجهزة الطبية في مستشفى عسير المركزي.

· الفرضية الرئيسية الثانية:
 :H2 توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الصيانة التنبؤية وجودة الرعاية الصحية في مستشفى عسير المركزي.
الفرضيات الفرعية المرتبطة بالفرضية الرئيسية الثانية:
 :H2.1توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الصيانة التنبؤية وتقليل وقت الاستجابة للخدمة الطبية في مستشفى عسير المركزي.
 :H2.2توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الصيانة التنبؤية وتقليل حالات الإلغاء أو التأجيل للعمليات والخدمات الطبية نتيجة أعطال الأجهزة في مستشفى عسير المركزي.
 :H2.3توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الصيانة التنبؤية وتعزيز سلامة المرضى وتقليل الحوادث الناتجة عن خلل في الأجهزة الطبية في مستشفى عسير المركزي.


1.7 مفاهيم الدراسة
تعتبر المفاهيم الأساسية المحددة في هذه الدراسة ضرورية لفهم أبعاد البحث وتحليل نتائجه بدقة، وقد تم تحديد التعريف الإجرائي لكل منها بما يتناسب مع سياق مستشفى عسير المركزي. وفيما يلي توضيح لهذه المفاهيم:
· الصيانة الوقائية: تعرف الصيانة الوقائية بأنها مجموعة من الإجراءات المخططة التي تُجرى بانتظام على الأجهزة الطبية بهدف تقليل الأعطال وتحسين أدائها وضمان استمرار عملها بكفاءة عالية، من خلال استبدال أو تعديل الأجزاء قبل حدوث الأعطال (Sezdi, 2016).
التعريف الإجرائي: هي مجموعة من الأنشطة والإجراءات المخطط لها التي تُنفذ بشكل دوري ومنتظم في مستشفى عسير المركزي بهدف الحفاظ على كفاءة الأجهزة الطبية وضمان جاهزيتها لتقديم الخدمة، وتشمل الفحص والتنظيف والمعايرة واستبدال القطع قبل حدوث أي عطل. ويُقاس أثرها من خلال استجابات المشاركين حول مدى مساهمتها في تقليل وقت الاستجابة، تقليل تأجيل العمليات، وتعزيز سلامة المرضى.

· الصيانة التنبؤية: الصيانة التنبؤية تعتمد على تحليل البيانات الحية لمراقبة حالة الأجهزة الطبية والتنبؤ بوقت حدوث الأعطال، مما يسمح بالتدخل المبكر لإصلاح الأجهزة (البزايعة، 2024).
التعريف الإجرائي: هي الصيانة المبنية على التنبؤ بالأعطال قبل وقوعها باستخدام تقنيات تحليل البيانات وأجهزة الاستشعار والمراقبة المستمرة لأداء الأجهزة، بهدف التدخل في الوقت المناسب لمنع حدوث الأعطال. في هذه الدراسة، يُقاس أثرها عبر استبيان يُظهر مدى مساهمتها في تحسين مؤشرات الأداء مثل تقليل وقت الاستجابة، منع تأجيل الخدمات، وتحسين سلامة المرضى.

· جودة الرعاية الصحية: جودة الرعاية الصحية تعني تقديم خدمات طبية آمنة وفعالة تسهم في تحقيق رضا المرضى وتقليل المخاطر والحوادث المتعلقة بالأجهزة الطبية (et al. 2021  Zamzam).
التعريف الإجرائي: هي درجة التميز في تقديم الخدمات الصحية في مستشفى عسير المركزي، وتقاس من خلال ثلاثة مؤشرات رئيسية هي: سرعة الاستجابة للخدمة الطبية، قلة التأجيل أو الإلغاء للعمليات والخدمات، وسلامة المرضى من الحوادث الناتجة عن الأعطال الفنية للأجهزة.



· وقت الاستجابة للخدمة الطبية: هو الزمن الذي يستغرقه النظام الطبي أو الفريق الطبي للرد على طلب الخدمة أو معالجة حالة طارئة، ويُعد مؤشراً على سرعة تقديم الرعاية الصحية وجودتها (Ahmed et al,. 2021).
التعريف الإجرائي: هو الزمن الذي يستغرقه الكادر الطبي أو الجهاز الطبي للاستجابة لاحتياج المريض أو تنفيذ الإجراء الطبي منذ لحظة طلب الخدمة. يُقاس إدراك المشاركين حوله من خلال مدى تحسن الوقت المستغرق بعد تطبيق استراتيجيات الصيانة الوقائية أو التنبؤية.

· الإلغاء أو التأجيل للعمليات:  تشير إلى حالات عدم تنفيذ أو تأخير العمليات الجراحية أو الإجراءات الطبية المقررة بسبب أعطال أو مشاكل في الأجهزة الطبية أو غيرها من العوامل التي تؤثر على سير العمل الطبي (Zamzam et al., 2021).
التعريف الإجرائي: هي الحالات التي يتم فيها تأجيل أو إلغاء الإجراءات الطبية أو العمليات الجراحية بسبب أعطال الأجهزة أو عدم جاهزيتها. يُقاس في الدراسة من خلال مدى انخفاض هذه الحالات بعد تطبيق استراتيجيات الصيانة.

· سلامة المرضى: تعني حماية المرضى من الأخطار التي قد تنجم عن تقديم الرعاية الصحية، بما في ذلك الوقاية من الحوادث الناتجة عن خلل في الأجهزة الطبية أو الأخطاء الطبية، بهدف ضمان تقديم رعاية صحية آمنة وفعالة  (et al. 2021  Zamzam).
التعريف الإجرائي: تعني الحد من المخاطر والحوادث المرتبطة باستخدام الأجهزة الطبية داخل المستشفى والتي قد تؤثر سلبًا على صحة المرضى. وتُقاس من خلال مدى تقليل هذه الحوادث بعد تطبيق الصيانة الوقائية أو التنبؤية، بناءً على آراء المشاركين.

1.8 حدود الدراسة
لهذه الدراسة مجموعة من الحدود التي تضبط نطاقها الزمني والمكاني والبشري والجغرافي، وذلك لضمان دقة النتائج وواقعيتها، وهي على النحو التالي:
1. الحدود المكانية: اجريت هذه الدراسة في مستشفى عسير المركزي، أحد المستشفيات الحكومية الرئيسية في منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية، حيث يمثل بيئة مناسبة لدراسة أثر أنماط الصيانة المختلفة على جودة الرعاية الصحية.
2. الحدود الزمانية: تم جمع البيانات في 2025(سوف يحدد لاحقا).
3. الحدود الجغرافية: تتركز الدراسة في منطقة عسير، الواقعة في جنوب غرب المملكة العربية السعودية، وتركز بشكل خاص على النطاق الجغرافي الذي يغطي مستشفى عسير المركزي.
4. الحدود البشرية: تقتصر هذه الدراسة على العاملين في مستشفى عسير المركزي الذين يشاركون بشكل مباشر في عمليات إدارة وصيانة الأجهزة الطبية أو ضمان جودة الرعاية الصحية. ويشمل ذلك خمس فئات رئيسية هي: المهندسون الطبيون، الفنيون المتخصصون، الأطباء المعتمدون على الأجهزة الطبية، الممرضون المشغلون لهذه الأجهزة، ومسؤولو ضمان الجودة. تم اختيار هذه الفئات نظرًا لدورهم المباشر في تطبيق وتنفيذ الصيانة الوقائية والتنبؤية التي تؤثر على جودة الرعاية الصحية في المستشفى. يشترط في المشاركين أن يكون لديهم خبرة عملية لا تقل عن سنة في مجال تخصصهم، وأن يكونوا على دراية كافية بموضوع الدراسة لضمان صحة ودقة المعلومات. وبذلك، لا تشمل الدراسة العاملين في المستشفى الذين لا يشاركون في هذه العمليات بشكل مباشر، كما أنها لا تشمل المستشفيات الأخرى أو المرافق الصحية خارج نطاق مستشفى عسير المركزي.

1.9 نموذج الدراسة
الشكل في الاسفل (رقم 1) يوضح كل من متغيرات الدراسة الثابتة والمستقلة بالإضافة الى فرضيات الدراسة الرئيسية والفرعية. 
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	الشكل رقم (1) نموذج الدراسة
نموذج الدراسة من اعداد الباحث بالاعتماد على الدراسات السابقة Manchadi et al., 2023; Ahmed et al., 2021))
الفصل الثاني
الاطار النظري والدراسات السابقة
يهدف هذا الفصل إلى بناء الأساس النظري الذي تستند إليه الدراسة، وذلك من خلال تناول المفاهيم العلمية المرتبطة باستراتيجيات الصيانة الوقائية والتنبؤية، وبيان دورهما في رفع كفاءة تشغيل الأجهزة الطبية واستدامة الأداء داخل المرافق الصحية، إلى جانب توضيح مفهوم جودة الرعاية الصحية وأبعادها ومعاييرها. ويعكس هذا الإطار النظري الاتجاهات الحديثة في الفكر الإداري الصحي التي تؤكد على الترابط بين فعالية الصيانة وجودة الخدمة الطبية، بوصفهما عنصرين متكاملين في تحقيق الكفاءة التشغيلية وضمان سلامة المرضى ورفع مستوى رضا المستفيدين.
وينتقل الفصل بعد ذلك إلى مراجعة مجموعة من الدراسات السابقة العربية والأجنبية التي تناولت هذه الموضوعات من زوايا متعددة؛ إذ ركز بعضها على الصيانة الوقائية، وأخرى على الصيانة التنبؤية والتحليل الذكي للأداء، فيما تناولت دراسات أخرى جودة الخدمات الصحية أو العلاقة بين استراتيجيات الصيانة وجودة الرعاية. وتُسهم هذه الدراسات مجتمعة في بلورة رؤية متكاملة تساعد على فهم المشهد البحثي وتحديد الفجوات العلمية، خاصة أن معظم الأدبيات عالجت موضوعات الصيانة أو الجودة بشكل منفصل، في حين تسعى الدراسة الحالية إلى الربط بين هذين البعدين في بيئة تشغيلية واحدة.
يعتبر هذا التكامل بين العرض النظري والتحليل النقدي للدراسات السابقة خطوة أساسية في تطوير نموذج الدراسة وتحديد متغيراتها وصياغة أسئلتها وفرضياتها، بما يعكس انسجام الإطار النظري ويُبرز الحاجة العلمية والمنهجية إلى تناول أثر استراتيجيات الصيانة الوقائية والتنبؤية على جودة الرعاية الصحية في مستشفى عسير المركزي.



· الاطار النظري
المبحث الاول: استراتيجيات الصيانة الوقائية والتنبؤية
تعد الصيانة داخل المستشفيات ركيزة أساسية لضمان كفاءة تشغيل الأجهزة الطبية ورفع مستوى الاعتمادية التشغيلية للأقسام الصحية التي تعتمد على توافر الأجهزة وحسن أدائها. وقد تطور مفهوم الصيانة من المعالجات التقليدية للأعطال بعد وقوعها إلى تبني ممارسات أكثر تقدماً تستند إلى التحليل الرقمي والبيانات التشغيلية بهدف الحد من الأعطال المفاجئة وتقليل آثارها السلبية على جودة الرعاية وسلامة المرضى. وتجمع الأدبيات الحديثة على أن الصيانة الوقائية، القائمة على الفحص الدوري وخطط المتابعة المنتظمة، تسهم في رفع مستوى استقرار الأجهزة الطبية وتقليل احتمالية تعطلها خلال فترات الاستخدام الحرجة، خاصة في المستشفيات التي تعتمد على تجهيزات عالية الحساسية.
ومع التطور المتسارع في الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات، برزت الصيانة التنبؤية كاتجاه حديث يستند إلى قراءة الأنماط التشغيلية للأجهزة والتنبؤ بالأعطال قبل وقوعها. وتشير الأدبيات إلى أن هذا التحول يحقق قيمة مضافة من خلال تحسين توقيت التدخلات الفنية وتقليل الهدر الناتج عن عمليات الصيانة غير الضرورية، مع تعزيز كفاءة اتخاذ القرار داخل إدارات الصيانة عبر ربط البيانات التشغيلية بمؤشرات الخطر المحتملة. وتؤكد مجموعة من الدراسات الحديثة، من بينها Sezdi (2016) وMahfoud et al. (2016) وManchadi et al. (2023)، أن الاعتماد على الصيانة الوقائية وحدها لم يعد كافياً في بيئات العمل فائقة التعقيد، بينما يتيح دمجها مع الصيانة التنبؤية بناء نموذج صيانة أكثر دقة وفعالية، خاصة في ما يتعلق بتحديد الأعطال الدقيقة التي لا تُكشف عادة عبر الفحوصات التقليدية أو عند غياب توثيق منتظم لعمليات الفحص.
كما توضح الأدبيات أن التحديات المرتبطة بتطبيق الصيانة التنبؤية لا تتعلق بالجانب التقني فحسب، بل تشمل أيضاً ضعف تكامل أنظمة المعلومات الصحية مع أنظمة إدارة الصيانة، وهو ما أشارت إليه دراسة Manchadi et al. (2023)، إضافة إلى الحاجة إلى بنية معلوماتية قادرة على دمج البيانات التشغيلية في قاعدة موحدة تُسهِم في بناء نماذج تنبؤية دقيقة. ويمتد هذا الاتجاه إلى نماذج أكثر تقدماً اقترحتها دراسات مثل Zamzam et al. (2021) التي بينت أهمية ترتيب أولويات الصيانة وفق درجة خطورة الأعطال واحتماليتها، مما يعزز من جاهزية الأجهزة الطبية ويرفع كفاءة توجيه الموارد الفنية.
وبناءً على ما سبق، يتضح أن الأدبيات المعاصرة تتجه نحو التأكيد على التكامل بين الصيانة الوقائية والصيانة التنبؤية باعتباره الإطار الأكثر فاعلية لإدارة الصيانة داخل المستشفيات، نظراً لدوره في تحسين الاستعداد التشغيلي للأجهزة وتقليل المخاطر المرتبطة بتعطلها. ويمهد هذا العرض النظري إلى فهم أكثر عمقاً لتأثير هذه الاستراتيجيات في جودة الرعاية الصحية، بما يشكل أساساً علمياً لدراسة العلاقة بين الصيانة وجودة الخدمات الصحية في مستشفى عسير المركزي.

المبحث الثاني : جودة الرعاية الصحية
تمثل جودة الرعاية الصحية أحد أهم المؤشرات التي يُقاس بها مستوى كفاءة الأنظمة الصحية، باعتبارها الإطار الذي تُقيَّم من خلاله سلامة الخدمات وفعاليتها واستجابتها لاحتياجات المرضى. وقد اتسع مفهوم الجودة ليشمل أبعاداً سريرية وتنظيمية وتقنية تعكس توجهاً عالمياً نحو رؤية شمولية تركز على تجربة المريض بأكملها. وتجمع الأدبيات الحديثة على أن جودة الرعاية ترتبط بدرجة جاهزية الأجهزة الطبية وموثوقيتها، إذ تشير عدة دراسات دولية وعربية، من بينها Bedisi & Zouyouche (2021) وMojrashi & Saleh Eldeen (2024)، إلى أن كفاءة البنية التشغيلية للأجهزة تسهم بصورة مباشرة في رفع دقة التشخيص وتقليل الأخطاء السريرية وتحسين سلامة الإجراءات العلاجية، وأن أي خلل في الجاهزية التشغيلية ينعكس فوراً على مستوى الخدمة.
وتبرز الأدبيات التقنية الحديثة الدور الحاسم لاستراتيجيات الصيانة المتقدمة في تعزيز جودة الرعاية، حيث توضح نتائج بحوث متعددة، مثل Shamayleh et al. (2020) وMohamed (2022)، أن وجود نظام صيانة متكامل يسهم في الحد من الأعطال المفاجئة التي تشكل أحد أكبر مصادر المخاطر السريرية. كما تؤكد دراسات أخرى، مثل Ahmed et al. (2021)، أن تحسين الممارسات التشغيلية للأجهزة من خلال الصيانة الوقائية والتنبؤية يؤدي إلى رفع كفاءة استخدام الموارد وتقليل التوقفات غير المخطط لها، مما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحية ورضا المستفيدين.
وفي السياق ذاته، تشير الأدبيات العالمية، كما ورد لدى (Çoban et al. 2018)، إلى أن فاعلية جودة الرعاية أصبحت تعتمد بدرجة متزايدة على مدى تكامل الأداء التقني للأجهزة مع الإجراءات الإدارية المرتبطة بإدارة الصيانة، لاسيما في الأقسام الحساسة التي تعتمد على التكنولوجيا الطبية بصورة مكثفة. وتظهر هذه الدراسات أن ربط أعمال الصيانة بتوثيق فني منظم وبرامج تدريب متخصصة يعزز من سلامة الخدمة ويدعم القدرة على الاستجابة السريعة دون تأخير.
ومن خلال دمج هذه الأدبيات، يتضح أن جودة الرعاية الصحية تمثل محصلة تفاعل معقد بين الجاهزية التقنية للأجهزة، والسلامة السريرية، والكفاءة التشغيلية. كما تكشف الأدبيات عن فجوة واضحة تتمثل في محدودية الدراسات التي ربطت بشكل مباشر بين استراتيجيات الصيانة الحديثة—وخاصة الصيانة الوقائية والتنبؤية—وبين جودة الرعاية في المستشفيات الحكومية. وتبرز هذه الفجوة الحاجة إلى دراسات ميدانية معمقة، وهو ما تسعى الدراسة الحالية إلى معالجته من خلال تطبيقها في مستشفى عسير المركزي الذي يعتمد بشكل كبير على التجهيزات الطبية المتقدمة.

المبحث الثالث: العلاقة بين جودة الرعاية الصحية واستراتيجيات الصيانة
تجمع الأدبيات الحديثة على أن العلاقة بين جودة الرعاية الصحية واستراتيجيات الصيانة علاقة تكاملية يصعب فصلها، إذ تُعد جاهزية الأجهزة الطبية وموثوقيتها أحد المحددات الرئيسة التي تتشكل من خلالها جودة الخدمات في البيئات السريرية الحساسة. وتوضح البحوث العربية، كما لدى عبد المجيد (2023) والبزايعة (2024)، أن كفاءة المعدات الطبية تمثل محورًا أساسيًا لرفع مستوى الأداء الصحي، وأن الصيانة الوقائية القائمة على الفحص المنتظم تُسهم في تعزيز الاعتمادية التشغيلية وتقليل الأعطال المفاجئة، بما يؤدي إلى تحسين جودة الأداء التشغيلي والحد من المخاطر السريرية التي قد تنتج عن توقف الأجهزة الحيوية. وفي السياق الدولي، تشير الأدبيات المتخصصة، مثل Boppana (2023) وShamayleh et al. (2020)، إلى أن تبني تقنيات التحليل الذكي وأنظمة الصيانة التنبؤية يسهم في رفع مستويات الجاهزية الفنية وتقليل فترات التعطل غير المخطط لها، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على دقة التشخيص وسلامة الإجراءات العلاجية وفعالية التداخلات السريرية.
ويتضح هذا التكامل بصورة أشمل عند النظر إلى أن جودة الرعاية الصحية لا تقتصر على تحسين رضا المستفيدين أو رفع الكفاءة التشغيلية، بل تشمل بناء نظام متكامل يضمن سلامة الإجراءات الطبية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد. وتظهر الأدبيات أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب برامج صيانة فعّالة تستند إلى التخطيط المسبق، والرصد المستمر للأداء، وتبنّي أنظمة تقييم تعتمد على البيانات التشغيلية. وبذلك تتقاطع توجهات الجودة مع استراتيجيات الصيانة الحديثة في ترسيخ ثقافة التحسين المستمر وتقليل الهدر وتعزيز الاستمرارية التشغيلية للأجهزة الطبية في الأقسام الحساسة.
ومن خلال الدمج التحليلي للدراسات، يتضح أن العلاقة بين الصيانة الوقائية والتنبؤية وجودة الرعاية الصحية علاقة تكامل تعتمد على مبدأ أن الصيانة تمثل الأساس التشغيلي لاستدامة الجودة، في حين تشكل الجودة الإطار التنظيمي الذي يوجّه أولويات الصيانة ويحدد معاييرها داخل المؤسسات الصحية. وتؤكد الأدبيات أن المؤسسات التي تعتمد أنظمة صيانة متقدمة قادرة على تحسين مؤشرات الجودة عبر رفع الاعتمادية التشغيلية وخفض الأعطال الطارئة، مما يُسهم في تعزيز سلامة المرضى ورفع كفاءة الخدمات العلاجية.
وفي سياق المستشفيات الحكومية الكبرى مثل مستشفى عسير المركزي، تتجلى أهمية هذا التكامل في ظل السعي إلى المواءمة بين الكفاءة التقنية للأجهزة ومتطلبات السلامة السريرية، بما يتسق مع توجهات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء قطاع صحي مستدام قائم على الابتكار والتحسين المستمر. ويبرز ذلك الحاجة إلى تطوير استراتيجيات صيانة ترتبط بنظم الجودة ارتباطًا مباشرًا، بحيث تُدار الصيانة بوصفها جزءًا من منظومة الأداء الشامل للمستشفى، لا كوظيفة فنية منفصلة، مما يعزز قدرة المنشأة الصحية على تقديم خدمات ذات جودة عالية وموثوقية مستدامة.

ثانيا: الدراسات السابقة
· دراسات متعلقة بالمتغير التابع (جودة الرعاية الصحية)
1. دراسة مجرشي وصالح الدين، (2024) هدفت إلى استكشاف دور الإدارة الإلكترونية في تحسين جودة الخدمات الصحية، مع تطبيقها على مستشفى شرق جدة العام كنموذج ميداني. اعتمد الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، حيث شملت عينة الدراسة (٢٠٥) موظفين من مختلف التخصصات بالمستشفى تم اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة. تم جمع البيانات باستخدام استبيان صُمم بعناية لقياس متغيرات الدراسة، وتحليلها باستخدام برنامج SPSS الإحصائي. أظهرت النتائج أن غالبية المشاركين يرون أن متطلبات الإدارة الإلكترونية متوافرة بدرجة مرتفعة داخل المستشفى، وأن تطبيقها يُحدث أثرًا إيجابيًا ملموسًا على تطبيق مبادئ الجودة الشاملة في الخدمات الصحية. كما تبين عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في آراء المشاركين تُعزى إلى متغيرات الجنس أو العمر أو المؤهل العلمي أو سنوات الخبرة، سواء فيما يتعلق بمستوى تطبيق الإدارة الإلكترونية أو جودة الخدمات الصحية. وأوصت الدراسة بضرورة تبني وتطوير نظم الإدارة الإلكترونية بشكل أوسع في المؤسسات الصحية نظرًا لدورها الفاعل في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى.
تتميز هذه الدراسة بتركيزها على البعد الإداري والتقني للجودة الصحية، حيث تربط بين التحول الرقمي وتحسين العمليات التشغيلية في المستشفيات، ما يمنحها أهمية خاصة في السياق السعودي الذي يشهد توجهًا وطنيًا نحو التحول الإلكتروني ضمن رؤية 2030. وتدعم هذه النتائج الإطار التطبيقي في هذه الدراسة من خلال توضيح أن تبني الأنظمة الإلكترونية، سواء في الإدارة أو الصيانة، يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي. كما يمكن ربطها بمفهوم الصيانة التنبؤية في دراستك، إذ يعتمد كلاهما على الأنظمة الرقمية في جمع البيانات وتحليلها لضمان استدامة الأداء وجودة الرعاية في المستشفيات الحكومية مثل مستشفى عسير المركزي.
2. دراسة محمد، (2022) تناولت تأثير تطبيق الأتمتة في خدمات التراخيص الطبية على جودة الخدمات المقدمة في شعبة السجل والتراخيص الطبية بمديرية الصحة في طرطوس، وهدفت إلى تحليل مدى مساهمة الأتمتة في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل الوقت والجهد المبذول في إنجاز المعاملات الإدارية. اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت أدوات جمع بيانات متنوعة شملت الاستبيانات والمقابلات مع كل من العاملين والمراجعين، من أجل الحصول على تقييم شامل لأثر الأتمتة على سير العمل وجودة الخدمة. أظهرت النتائج أن تطبيق الأتمتة أدى إلى تسريع الإجراءات الإدارية، وتقليل الأخطاء البشرية، وزيادة رضا المستفيدين عن الخدمات الصحية المقدمة. كما بينت النتائج أن النظام المؤتمت ساهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين موثوقية الخدمات الإدارية والطبية. وأوصت الدراسة بضرورة تعميم تجربة الأتمتة على باقي أقسام المديرية وتوفير التدريب المستمر للعاملين لضمان الاستفادة القصوى من النظام التقني الجديد.
تعد هذه الدراسة من الأبحاث التطبيقية التي تُبرز أثر التحول الرقمي في تحسين جودة الخدمات الصحية والإدارية، إذ توضح كيف يؤدي استخدام الأتمتة إلى تعزيز الكفاءة وتقليل الوقت والجهد في إنجاز المعاملات. وتمتاز الدراسة بتركيزها على بيئة العمل الحكومي في قطاع الصحة، ما يمنح نتائجها أهمية واقعية في تطوير أداء المؤسسات الصحية. وتدعم نتائجها الإطار التطبيقي في هذه الدراسة حول أثر الصيانة الوقائية والتنبؤية على جودة الرعاية الصحية، من حيث إبراز أهمية تبني النظم الرقمية في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات، وهو ما يوازي دور الصيانة الذكية في تحقيق استدامة الأجهزة الطبية وتعزيز رضا المستفيدين في مستشفى عسير المركزي.

· دراسات متعلقة بالمتغير المستقل (استراتيجيات الصيانة الوقائية/التنبؤية وما يرتبط بها)
3. دراسة مزعل، (2015) تناولت دور الصيانة الإنتاجية الشاملة في تحقيق استراتيجية التمايز بالتطبيق على الشركات العامة للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية العراقية، وتُعد من الدراسات البارزة في مجال إدارة الأعمال الصناعية. هدفت الدراسة إلى استكشاف العلاقة بين تطبيق الصيانة الإنتاجية الشاملة (TPM) واستراتيجية التمايز، من خلال تحليل مدى إسهام تطبيق ممارسات الصيانة في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التوقفات غير المخططة في خطوط الإنتاج، بما يعزز القدرة التنافسية للشركات. استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، ووزع استبيانات على عينة من العاملين في الشركات العامة محل الدراسة لقياس مدى تطبيق ممارسات الصيانة وتأثيرها على الأداء المؤسسي. أظهرت النتائج وجود علاقة ارتباط معنوية قوية بين تطبيق الصيانة الإنتاجية الشاملة وتحقيق استراتيجية التمايز، إذ يسهم الالتزام بمبادئ الصيانة المخططة والتحسين المستمر في رفع جودة المنتجات وزيادة الإنتاجية وتقليل الأعطال. وأوصت الدراسة بضرورة توعية العاملين بأهمية الصيانة الوقائية والإنتاجية، وتوفير برامج تدريبية لتطوير مهاراتهم الفنية، إلى جانب تبني أنظمة صيانة حديثة تُسهم في تحقيق الاستدامة التشغيلية وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الإنتاجية.
تُعد هذه الدراسة من المراجع المهمة التي توضح كيف يمكن للصيانة الإنتاجية الشاملة أن تمثل إطارًا استراتيجيًا لتحسين الأداء المؤسسي وتحقيق التميز التنافسي من خلال الدمج بين الجوانب الفنية والإدارية في إدارة الصيانة. وتمتاز الدراسة بواقعيتها التطبيقية وقدرتها على الربط بين الكفاءة التشغيلية والأداء الاقتصادي. وتدعم نتائجها الإطار المفاهيمي في هذه الدراسة حول أثر استراتيجيات الصيانة الوقائية والتنبؤية على جودة الرعاية الصحية، إذ تبرز أن الالتزام بتطبيق برامج الصيانة المخططة والشاملة يسهم في رفع كفاءة تشغيل الأجهزة الطبية، وتقليل الأعطال، وتحسين موثوقية الخدمات الصحية، وهو ما يعزز الجودة والاستدامة في بيئات الرعاية الصحية مثل مستشفى عسير المركزي.
4. دراسة (Boppana, 2023) تناولت موضوع تحليلات البيانات ودورها في الصيانة التنبؤية لمعدات الرعاية الصحية، وهدفت إلى استكشاف كيفية توظيف تقنيات تحليل البيانات المتقدمة في التنبؤ بالأعطال المحتملة للأجهزة الطبية، بما يسهم في تقليل فترات التوقف غير المخطط لها وتحسين كفاءة الخدمات الصحية. أُجريت الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن بيئة تقنية متقدمة تُعنى بإدارة وصيانة الأجهزة الطبية، واعتمد الباحث المنهج الكمي التحليلي مستخدمًا تقنيات تحليل البيانات الكبيرة وخوارزميات التعلم الآلي لمعالجة البيانات التشغيلية المستخرجة من المعدات الطبية، بالإضافة إلى مشاركة فرق الصيانة الفنية المسؤولة عن تشغيلها وإدارتها. أظهرت النتائج أن توظيف التحليلات التنبؤية يسهم بشكل ملموس في خفض معدلات الأعطال المفاجئة وتحسين سرعة استجابة فرق الصيانة وتقليل التكاليف التشغيلية. كما خلصت الدراسة إلى ضرورة دمج أنظمة التحليل الذكي ضمن استراتيجيات الصيانة في المؤسسات الصحية لتعزيز استدامة الأداء وجودة الرعاية.
تتميز هذه الدراسة بعمقها التحليلي واعتمادها على منهج كمي مدعوم بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما يمنح نتائجها دقة علمية عالية ويثري الفهم العملي لعلاقة تحليل البيانات بالصيانة التنبؤية في القطاع الصحي. غير أن اقتصارها على بيئة تقنية متقدمة في الولايات المتحدة قد يحد من إمكانية تعميم نتائجها على المستشفيات الحكومية في البيئات النامية التي تعاني من محدودية البنية التحتية الرقمية. تدعم نتائج البحث ما توصلت إليه دراستك حول أثر الصيانة التنبؤية في تحسين جودة الرعاية الصحية من خلال تقليل الأعطال وتحسين سرعة الاستجابة، كما تبرز أهمية توظيف التحليلات التنبؤية كأداة لتطوير الكفاءة التشغيلية وضمان سلامة المرضى واستدامة الخدمة الصحية في المستشفيات السعودية، ولا سيما مستشفى عسير المركزي الذي يمثل بيئة مناسبة لتطبيق هذه التقنيات ضمن خطط الصيانة الحديثة.
5. دراسة Zamzam وآخرون (2021) تناولت تطوير نظام تنبؤي متكامل لإدارة صيانة المعدات الطبية، مع التركيز على تحديد أولويات الصيانة ضمن إطار استراتيجي شامل يهدف إلى تحسين كفاءة إدارة الأجهزة وضمان جاهزيتها التشغيلية في المؤسسات الصحية. هدفت الدراسة إلى تصميم نموذج يعتمد على الدمج بين التقييم الكمي لأولويات الصيانة باستخدام مصفوفة تحليل الأولويات وتطبيق تقنيات الصيانة التنبؤية المدعومة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تقليل التكاليف التشغيلية وتحسين الأداء الفني للأجهزة. أُجريت الدراسة في ماليزيا ضمن عدد من المؤسسات الصحية العامة، حيث اعتمد الباحثون المنهج التطبيقي التحليلي، مستندين إلى بيانات تشغيلية فعلية للمعدات الطبية، واستخدموا أدوات البرمجة والتحليل الإحصائي لاختبار النموذج في بيئات واقعية بمشاركة مديري الصيانة والفنيين المتخصصين. أظهرت النتائج أن النظام المقترح ساهم في تحسين عملية ترتيب أولويات الصيانة بناءً على معايير الأداء ومستوى الخطورة، كما رفع من دقة التنبؤ بالأعطال، مما انعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية من خلال تقليل الأعطال المفاجئة وتحقيق استمرارية الخدمات. وأوصت النتائج باعتماد النموذج كأداة دعم قرار في المؤسسات الصحية لتوجيه عمليات الصيانة وتخصيص الموارد بكفاءة أكبر.
تتسم هذه الدراسة بطابعها التطبيقي القوي واعتمادها على بيانات تشغيلية حقيقية من بيئة المستشفيات، ما يمنحها قيمة عملية عالية في تطوير أنظمة الصيانة التنبؤية. كما أن استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي ومصفوفة تحليل الأولويات يمنح النموذج المقترح دقة في اتخاذ القرار وتحسين تخصيص الموارد. ومع ذلك، فإن تركيزها على البيئة الماليزية قد يحد من إمكانية تعميم نتائجها على المستشفيات في مناطق أخرى تختلف في مستوى البنية التحتية أو الدعم الفني. تمثل نتائج هذه الدراسة دعمًا مباشرًا لهذه الدراسة في مستشفى عسير المركزي، إذ تُظهر كيف يمكن لتصميم نموذج متكامل يجمع بين التنبؤ بالأعطال وتحديد أولويات الصيانة أن يُسهم في رفع كفاءة العمل الفني وتقليل الأعطال المفاجئة وتحسين جودة الرعاية الصحية. كما يمكن ربط النموذج المقترح في هذه الدراسة بمفهوم الصيانة التنبؤية في دراستك باعتباره أداة عملية لتحقيق الكفاءة التشغيلية وسلامة المرضى واستدامة الخدمات الطبية في بيئات تشغيلية مماثلة.
تبرز هذه الدراسة اهمية النماذج التنبؤية المتكاملة في ادارة صيانة المعدات الطبية، الا ان تركيزها على البيئة الماليزية وعدم اختبار النموذج في مستشفى حكومي عربي يمثل فجوة بحثية تستفيد منها الدراسة الحالية من خلال نقل الفكرة الى سياق مختلف هو مستشفى عسير المركزي ومقارنة اولويات الصيانة في بيئة سعودية ذات معطيات تنظيمية وتقنية مغايرة.
6. دراسةAhmed  وآخرون (2021) تناولت تطوير نموذج مبتكر لتخطيط الصيانة التنبؤية في المباني الطبية اعتمادًا على منهج التحسين متعدد الأهداف، بهدف رفع كفاءة إدارة الصيانة في المستشفيات وتحقيق أفضل استغلال للموارد. ركز الباحثون على تحليل البيانات التشغيلية والإنشائية الخاصة بالمباني الصحية لتحديد أولويات الصيانة وتوزيع الموارد على نحو فعّال يضمن تحقيق أعلى مستويات الأداء والاستدامة. اعتمدت الدراسة على منهجية التحليل المتقدم، التي دمجت بين تقنيات التجميع والتحسين متعدد الأهداف، لتحليل البيانات واتخاذ قرارات دقيقة مبنية على تقييم شامل لحالة المنشآت الطبية. تم تطبيق النموذج المقترح في عدد من المستشفيات التي شكّلت مجتمع الدراسة، حيث جُمعت البيانات المتعلقة بحالة المباني وتم تحليلها باستخدام أدوات التحسين الإحصائي. أظهرت النتائج أن تطبيق هذا النموذج يسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التكاليف التشغيلية المرتبطة بالصيانة، كما يساهم في تعزيز استدامة المرافق الطبية وتحسين جودة أدائها على المدى الطويل من خلال تخطيط استباقي للصيانة يعتمد على تحليل فعلي ودقيق لحالة المبنى.
تتميز هذه الدراسة بتركيزها على دمج التحليل الإحصائي المتقدم مع أساليب التحسين متعددة الأهداف لتصميم نموذج فعلي قابل للتطبيق في بيئات المستشفيات. كما أن استخدامها لبيانات حقيقية من منشآت صحية يمنح نتائجها مصداقية علمية وتطبيقية عالية، ويعزز من قيمتها كمرجع في إدارة الصيانة الوقائية والتنبؤية. ومع ذلك، يظل تطبيق النموذج بحاجة إلى بنية تقنية متقدمة وأنظمة معلومات دقيقة لتحديث البيانات بشكل مستمر. وتدعم هذه النتائج اتجاه الدراسة الحالية في مستشفى عسير المركزي، إذ توضح أن التخطيط الذكي للصيانة يمثل عاملاً حاسمًا في تحسين الكفاءة التشغيلية واستدامة البنية التحتية الصحية ورفع جودة الرعاية الطبية. كما تعزز من فكرة أن التحليل القائم على البيانات يوفر أساسًا علميًا لتطوير قرارات الصيانة في المستشفيات الحكومية ضمن إطار تحسين الأداء وتحقيق الكفاءة التشغيلية المستهدفة في القطاع الصحي السعودي.
7. دراسة شمايلة وآخرون (2020) تناولت تطوير نموذج لإدارة الصيانة التنبؤية للمعدات الطبية اعتمادًا على تقنيات الإنترنت للأشياء (IoT)، بهدف تحسين جودة أنظمة الأجهزة الطبية ورفع كفاءتها التشغيلية في بيئة المستشفيات. ركزت الدراسة على توظيف أجهزة الاستشعار وتقنيات جمع البيانات من المعدات الطبية لتوفير حلول صيانة استباقية قادرة على التنبؤ بالأعطال قبل وقوعها، بما يضمن استمرارية التشغيل واستدامة الأداء. اعتمد الباحثون منهجية قائمة على جمع البيانات الحية وتحليلها من خلال أنظمة اتصال رقمية تعتمد على إنترنت الأشياء، وتم تطبيق النموذج عمليًا على مجموعة من المعدات الطبية داخل المستشفيات لقياس فعاليته التشغيلية. أظهرت النتائج أن تطبيق نظام الصيانة التنبؤية المبني على تقنيات إنترنت الأشياء يسهم في تقليل الأعطال المفاجئة وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية، مما ينعكس إيجابًا على جودة الأداء العام للمعدات الطبية. كما بينت النتائج أن هذا النظام يساهم في خفض التكاليف الناتجة عن الصيانة غير المجدولة، ويعزز من استدامة الأجهزة الطبية من خلال المتابعة المستمرة لحالتها التشغيلية.
تتسم هذه الدراسة بحداثتها وواقعيتها، إذ جمعت بين التطبيق العملي واستخدام التقنيات الرقمية الحديثة في بيئة تشغيلية حقيقية، مما يمنحها قيمة علمية وعملية عالية في مجال إدارة الصيانة الطبية. كما أن استخدامها لتقنيات إنترنت الأشياء في تحليل البيانات الحية يُظهر نقلة نوعية في أساليب الصيانة التنبؤية، كونها تمكّن من المراقبة اللحظية للأداء واتخاذ قرارات فورية. ومع ذلك، فإن تطبيق هذا النموذج يتطلب بنية تحتية رقمية متقدمة وتكاملًا فعالًا بين فرق الصيانة والإدارة التقنية. وتدعم هذه النتائج توجه دراستك في مستشفى عسير المركزي من خلال إبراز أهمية التحول نحو الصيانة الذكية القائمة على إنترنت الأشياء في تحسين جودة الرعاية الصحية وتقليل الأعطال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة الصيانة واستدامة الأجهزة الطبية في المستشفيات الحكومية السعودية التي تشهد تحولًا رقميًا متسارعًا ضمن رؤية 2030.
8. دراسة عبد المجيد (2023) تناولت العلاقة بين تطبيق ركائز الصيانة الإنتاجية الشاملة وكفاءة المعدات الكلية وتأثيرها على المزيج التسويقي لخدمات شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء. هدفت الدراسة إلى تحليل أثر تطبيق ركائز الصيانة الإنتاجية الشاملة، التي تشمل الصيانة الذاتية، والتحسين المركز، والصيانة المخططة، وصيانة الجودة، والتدريب والتعليم، والسلامة والصحة والبيئة، بالإضافة إلى نظام “5S” ومكتب TPM، على كفاءة المعدات وقدرتها التشغيلية. اعتمد الباحث المنهج الوصفي الكمي، حيث تم توزيع استبيان على عينة مكونة من (٣٣٥) فردًا، وتم تحليل (٢٦٦) استمارة صالحة بنسبة استجابة بلغت (٧٩٫٤٪). جرى تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS، وتوصلت النتائج إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين معظم ركائز الصيانة الإنتاجية الشاملة وكفاءة المعدات الكلية، باستثناء بعض الركائز مثل الصيانة الذاتية، والسلامة والصحة والبيئة، ونظام “5S”. كما أظهرت النتائج اختلاف تأثير هذه العلاقة على عناصر المزيج التسويقي، مع استثناء عنصر التسعير الذي يخضع لسياسات الشركة القابضة للكهرباء. خلصت الدراسة إلى أهمية تفعيل برامج الصيانة الإنتاجية الشاملة كمدخل استراتيجي لتحسين كفاءة المعدات، وتعزيز القدرة التنافسية للشركة، وتحقيق وفورات في التكاليف مع تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع الطاقة.
تتميز هذه الدراسة بعمقها التحليلي واعتمادها على بيانات ميدانية كمية من بيئة تشغيلية صناعية حقيقية، مما يعزز مصداقيتها في تفسير أثر تطبيق الصيانة الشاملة على الأداء المؤسسي. كما توضح النتائج أن تبني منهجية الصيانة الإنتاجية الشاملة يحقق تكاملًا بين الأداء الفني والنتائج الاقتصادية والتسويقية، الأمر الذي يعكس أهمية الصيانة كعنصر استراتيجي في تحسين الكفاءة والتنافسية. وتدعم هذه النتائج الإطار التطبيقي في هذه الدراسة حول أثر استراتيجيات الصيانة الوقائية والتنبؤية على جودة الرعاية الصحية، إذ تشير إلى أن تطبيق نظم الصيانة المتكاملة والمخططة بدقة يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية مثل مستشفى عسير المركزي، من خلال خفض الأعطال، وتعزيز الاعتمادية، وتحقيق استدامة الأجهزة الطبية.
9. دراسة (Manchadi et al., 2023) تناولت موضوع الصيانة التنبؤية في أنظمة الرعاية الصحية من خلال مراجعة شاملة للأدبيات والتطبيقات العملية المتعلقة بهذا المجال. هدفت الدراسة إلى تقديم رؤية تحليلية حديثة للتطورات التقنية في مجال الصيانة التنبؤية في القطاع الصحي، مع التركيز على النماذج الخوارزمية، ومستشعرات إنترنت الأشياء، وأدوات تحليل البيانات التي تُسهم في تقليل الأعطال وتحسين موثوقية الأجهزة الطبية. أُجريت الدراسة ضمن تعاون أكاديمي مشترك بين مؤسسات بحثية في المغرب وفرنسا، ما يعكس الطابع العلمي الدولي لهذا العمل. اعتمد الباحثون المنهج الوصفي التحليلي القائم على مراجعة الأدبيات وتحليل كمٍّ واسع من الدراسات والتقارير الفنية حول تطبيقات الصيانة الذكية في المستشفيات والمراكز الصحية. وأظهرت النتائج وجود توجه متزايد نحو تبنّي النماذج الذكية للصيانة التنبؤية في المؤسسات الصحية، مدفوعًا بالتطور الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتحليلات التنبؤية. كما أبرزت النتائج وجود فجوات بحثية في مجال دمج أنظمة المعلومات الصحية مع أنظمة الصيانة الذكية، مؤكدة الحاجة إلى مزيد من الدراسات التطبيقية التي تختبر هذا التكامل في البيئات التشغيلية الواقعية للمستشفيات.
تتسم هذه الدراسة بشمولها واتساع نطاقها العلمي، إذ جمعت بين التحليل النظري والمراجعة التقنية لأنماط الصيانة التنبؤية، مما يمنحها قيمة مرجعية عالية في هذا المجال. غير أن طابعها النظري القائم على مراجعة الأدبيات دون اختبار ميداني مباشر يحد من إمكانية تعميم نتائجها على البيئات التشغيلية الفعلية، خصوصًا في المستشفيات التي تواجه قيودًا تقنية أو مالية. وتدعم هذه النتائج الإطار النظري في هذه الدراسة من خلال توضيح أهمية التكامل بين أنظمة المعلومات الصحية واستراتيجيات الصيانة الذكية في تحسين كفاءة الأجهزة واستدامة الخدمات الطبية. كما أن الإشارة إلى التوجه العالمي نحو تبنّي الصيانة التنبؤية يعزز من أهمية هذه الدراسة التطبيقي في مستشفى عسير المركزي، الذي يسعى إلى تطبيق هذه الاستراتيجيات ضمن بيئة تشغيلية حقيقية بما يتوافق مع متطلبات الكفاءة والسلامة وجودة الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.
ورغم شمولية هذا المسح وراهنيته، الا انه ركز بدرجة اكبر على عرض التوجهات التقنية والنماذج الخوارزمية دون تقديم تطبيق ميداني محدد في مستشفى بعينه، كما اشار الى نقص واضح في الدراسات التي تربط بين الصيانة التنبؤية ومؤشرات جودة الرعاية الصحية في بيئات نامية، وهي ثغرة تحاول الدراسة الحالية معالجتها من خلال تطبيق اطار الصيانة التنبؤية في مستشفى حكومي سعودي وقياس اثره المباشر على جودة الرعاية الصحية.
10. دراسة Sezdi, 2016)) تناولت تطوير برنامج صيانة متكامل يستند إلى تطبيق استراتيجيتين مختلفتين داخل بيئة المستشفيات، وهما الصيانة الوقائية للأجهزة القديمة والصيانة التنبؤية للأجهزة الحديثة عالية التقنية، بهدف رفع كفاءة إدارة الأجهزة الطبية وتحسين موثوقيتها التشغيلية. اعتمد الباحث منهجًا تطبيقيًا من خلال اختبار (589) جهازًا طبيًا قديمًا باستخدام اختبار التحقق من الأداء والسلامة (PVST) لتطوير خطة الصيانة الوقائية المناسبة لها، كما استخدم توصيات الشركات المصنعة لـ (134) جهازًا حديثًا لوضع خطة صيانة تنبؤية قائمة على مراقبة الأداء وتحليل البيانات التشغيلية. تم تقييم فاعلية الاستراتيجيتين من خلال مؤشرات الموثوقية ومعدلات الأعطال وتكلفة الصيانة. أظهرت النتائج أن الجمع بين الصيانة الوقائية للأجهزة القديمة والصيانة التنبؤية للأجهزة الحديثة يحقق توازنًا مثاليًا بين الكفاءة التشغيلية والتكلفة، مما ينعكس إيجابًا على جاهزية المعدات الطبية واستمرارية الخدمات الصحية. وأوصى الباحث باعتماد هذا النموذج المزدوج في المستشفيات، خصوصًا في الدول النامية، لضمان الاستخدام الأمثل للمعدات وتحسين إدارة الصيانة وفق نوع الجهاز ومستوى تقنيته.
هذه الدراسة من الدراسات المهمة التي جمعت بين البعدين التطبيقي والاستراتيجي في إدارة الصيانة، إذ تقدم نموذجًا واقعيًا يناسب المستشفيات التي تحتوي على مزيج من الأجهزة القديمة والحديثة. وتمتاز بدقتها في التقييم العملي وتحديدها لأسس المفاضلة بين نوعَي الصيانة بناءً على خصائص الأجهزة. ومع ذلك، فإن نطاقها المحدود جغرافيًا يجعل من الضروري اختبار النموذج في بيئات تشغيلية أوسع. وتدعم هذه النتائج الدراسة الحالية من خلال إظهار أهمية دمج الصيانة الوقائية والتنبؤية في بيئة واحدة لتحقيق أعلى درجات الكفاءة التشغيلية والاستدامة التقنية، وهو ما يتوافق مع واقع مستشفى عسير المركزي الذي يضم أجهزة متنوعة من حيث العمر والتقنية، ويستفيد من تطبيق هذا المزيج لتحقيق تحسين شامل في جودة الرعاية الصحية.
تعد هذه الدراسة مرجعا مهما في ارساء فكرة الدمج بين الصيانة الوقائية والتنبؤية حسب نوع الجهاز، غير انها لم تربط نتائجها بمؤشرات كمية لجودة الرعاية الصحية، كما ان سياقها الزمني والتقني يسبق كثيرا التحولات الرقمية الحالية، مما يجعل نتائجها بحاجة الى تحديث في ضوء التطورات المعاصرة وربطها بأهداف تحسين جودة الرعاية الصحية، وهو ما تسعى اليه الدراسة الحالية في مستشفى عسير المركزي.
11. دراسة Mahfoud وآخرون (2016) تناولت تقييم فعالية وكفاءة استراتيجيات الصيانة الوقائية المطبقة في مجال الرعاية الصحية، مع التركيز على تحليل واقع الممارسات الحالية والتحديات التي تواجه مديري الصيانة في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن صيانة الأجهزة الطبية. هدفت الدراسة إلى استعراض الوضع البحثي القائم في هذا المجال وتحديد أوجه القصور في تطبيق الصيانة الوقائية، سواء تلك الناتجة عن الاعتماد المفرط على توصيات الشركات المصنعة أو بسبب غياب استراتيجيات مبنية على الأدلة والبيانات التشغيلية الفعلية. اعتمد الباحثون المنهج التحليلي الوصفي لمراجعة الدراسات والممارسات الميدانية الخاصة بإدارة صيانة الأجهزة الطبية، مع تحليل العوامل المؤثرة في اتخاذ قرارات الصيانة داخل المؤسسات الصحية. خلصت النتائج إلى وجود فجوة واضحة بين السياسات المعتمدة للصيانة الوقائية والتطبيق العملي لها في المستشفيات، مما يقلل من كفاءتها في تقليل الأعطال وتحسين موثوقية الأجهزة. كما أوصت الدراسة بضرورة تطوير أدوات تحليل ومؤشرات أداء تساعد في قياس فعالية الصيانة الوقائية، وتبني نهج يعتمد على تحليل العمليات التشغيلية لتوجيه قرارات الصيانة نحو تحقيق استدامة أكبر للأداء وجودة أعلى للرعاية الصحية.
هذه الدراسة من المراجع الأساسية في تقييم الصيانة الوقائية من منظور بحثي وتحليلي، إذ تبرز نقاط الضعف في تطبيقها داخل المؤسسات الصحية وتدعو إلى تبني نهج أكثر علمية يعتمد على تحليل البيانات واتخاذ القرار المبني على الأدلة. وتمتاز الدراسة بعمقها النظري وشمولها لمجموعة من الدراسات التطبيقية السابقة، مما يمنحها بعدًا تحليليًا يسهم في تطوير أسس الصيانة الوقائية. ومع ذلك، فإن غياب الجانب التجريبي الميداني يحد من إمكانية قياس الأثر الفعلي للاستراتيجيات المقترحة. تدعم نتائجها الإطار المفاهيمي في هذه الدراسة من خلال إبراز أهمية تقييم فعالية الصيانة الوقائية في المستشفيات السعودية وتطويرها من خلال أدوات قياس وتحليل حديثة، بما يسهم في تحسين كفاءة الأجهزة الطبية ورفع مستوى جودة الرعاية الصحية في مستشفى عسير المركزي.
تكشف هذه النتائج عن فجوة واضحة بين سياسات الصيانة الوقائية المعلنة والتطبيق الفعلي داخل المؤسسات الصحية، لكنها تبقى في الاطار التحليلي العام دون اختبار تجريبي لأثر هذه الفجوة على جودة الخدمات الصحية في مستشفى محدد. ومن هنا توظف الدراسة الحالية هذه الفجوة بوصفها منطلقا علميا لقياس العلاقة بين ممارسات الصيانة الوقائية والتنبؤية ومؤشرات جودة الرعاية الصحية في بيئة تشغيلية سعودية محددة هي مستشفى عسير المركزي.
.
· دراسات تربط المتغيرين معًا (الصيانة  وخدمات الرعاية الصحية)
12. دراسة Çoban وآخرون (2018) تناولت تطبيق تقنيات البيانات الضخمة (Big Data Technologies) في مجال الصيانة التنبؤية ضمن خدمات الرعاية الصحية، بهدف تحسين أداء الأجهزة الطبية وضمان استدامتها التشغيلية. اعتمد الباحثون منهجية التحليل البياني باستخدام أدوات معالجة البيانات الضخمة لتوقّع الأعطال المحتملة في المعدات الطبية وتحديد مواعيد الصيانة المثلى وفقًا لأنماط الأداء الفعلية. تم تنفيذ الدراسة ميدانيًا على مجموعة من الأجهزة الطبية في مرافق الرعاية الصحية لقياس فعالية النموذج المقترح في التنبؤ بالأعطال وتحسين جاهزية الأجهزة. أظهرت النتائج أن توظيف تقنيات البيانات الضخمة في إدارة الصيانة التنبؤية يسهم في تقليل التكاليف التشغيلية الناتجة عن الصيانة غير المجدولة، كما يرفع من كفاءة الأداء العام للمعدات ويخفض معدلات الأعطال المفاجئة. وأكدت النتائج كذلك أن الصيانة التنبؤية لا تقتصر على استدامة الأجهزة فحسب، بل تسهم أيضًا في تعزيز الجودة الشاملة للخدمات الصحية من خلال ضمان الجاهزية المستمرة للمعدات الطبية الحيوية.
تُعد هذه الدراسة من أوائل الأبحاث التي تناولت العلاقة بين البيانات الضخمة والصيانة التنبؤية في القطاع الصحي، مما يمنحها قيمة علمية خاصة في توضيح التحول الرقمي في إدارة الصيانة. وتمتاز بتطبيقها الميداني الذي يبرز فاعلية التحليل التنبؤي في تقليل الأعطال وتحسين كفاءة تشغيل الأجهزة. غير أن تركيزها على الجانب التقني دون تناول الأبعاد الإدارية أو البشرية في إدارة الصيانة قد يحد من شمولية النموذج عند تطبيقه في مؤسسات ذات موارد محدودة. وتدعم نتائجها الإطار المفاهيمي في دراستك حول أثر الصيانة التنبؤية على جودة الرعاية الصحية، إذ تُظهر أن تحليل البيانات التشغيلية يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية، ورفع الجاهزية الفنية للأجهزة، وبالتالي تعزيز الجودة والاستدامة في المستشفيات الحكومية مثل مستشفى عسير المركزي.
13. دراسة البزايعة (2024) تناولت أثر تطبيق برامج الصيانة الوقائية في تقليل الأعطال وتحسين كفاءة أداء المرافق العامة، مؤكدةً أهميتها كوسيلة فعّالة للحفاظ على استدامة الخدمات وجودتها. هدفت الدراسة إلى توضيح دور الصيانة الوقائية التي تشمل الفحص الدوري والتنظيف واستبدال الأجزاء التالفة في الكشف المبكر عن الأعطال قبل تفاقمها، بما يحد من التوقفات غير المخطط لها ويقلل التكاليف المرتبطة بالإصلاحات الطارئة. اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسة تطبيقات الصيانة الوقائية على المرافق العامة، مستندًا إلى تحليل ميداني للعمليات التشغيلية وإجراءات الصيانة المنتظمة. أظهرت النتائج أن الصيانة الوقائية تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وإطالة عمر المعدات، وتحسين موثوقية الخدمات المقدمة، مما ينعكس إيجابًا على رضا المستخدمين وجودة الخدمات العامة. وأوصت الدراسة باعتماد الصيانة الوقائية كخيار استراتيجي يسهم في تحقيق وفورات اقتصادية طويلة المدى، وتعزيز استدامة المرافق والخدمات العامة.
تتميز هذه الدراسة بتركيزها على الجانب التطبيقي للصيانة الوقائية وبيان أثرها المباشر في تقليل الأعطال وتحسين الأداء، مما يمنحها قيمة عملية عالية في فهم العلاقة بين الصيانة الدورية وكفاءة المرافق. كما تبرز نتائجها أهمية الوقاية الاستباقية كأداة استراتيجية لإدارة المرافق الصحية، لا سيما في البيئات التي تتطلب استمرارية الخدمة دون توقف. وتدعم هذه النتائج توجه دراستك في مستشفى عسير المركزي، إذ توضح أن تبني برامج الصيانة الوقائية المنتظمة يؤدي إلى تحسين الكفاءة التشغيلية للأجهزة الطبية، وتقليل التكاليف الناتجة عن الإصلاحات الطارئة، وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.
14. دراسةElborombaly, 2016) ) تناولت دور الصيانة المتكاملة في المستشفيات بالدول العربية وأهميتها في تحسين الأداء العام للمرافق الصحية وضمان استدامة الأجهزة الطبية. هدفت الدراسة إلى إبراز كيفية تفعيل هذا الدور من خلال تبني نهج تكاملي يجمع بين الصيانة الوقائية والتنبؤية والتصحيحية ضمن منظومة واحدة متجانسة. اعتمد الباحث منهج التحليل الوصفي لتشخيص التحديات التي تواجه المستشفيات العربية في تنفيذ استراتيجيات صيانة فعّالة، خاصة ما يتعلق بنقص الكوادر الفنية، وضعف التنسيق بين إدارات الصيانة والإدارة التشغيلية، وغياب نظم المتابعة المستمرة للأداء. وقد قُدمت الدراسة في المؤتمر الدولي الثامن عشر لهندسة المستشفيات الذي عُقد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ما أتاح لها سياقًا علميًا ومهنيًا غنيًا بالنقاشات التطبيقية. أظهرت نتائج الدراسة أن اعتماد نهج الصيانة المتكاملة يسهم في رفع كفاءة إدارة المعدات وتحسين استدامة الخدمات الصحية، كما يضمن تقليل الأعطال وتحسين سرعة الاستجابة للعمليات الحيوية داخل المستشفيات. وأوصت الدراسة بضرورة تطوير سياسات تنسيق فعّالة بين فرق الصيانة والإدارة الفنية، وإنشاء وحدات متخصصة لإدارة الصيانة المتكاملة تعمل على مراقبة الأداء وضمان جودة الخدمات المقدمة.
هذه الدراسة من الأبحاث التطبيقية المهمة التي تربط بين الصيانة المتكاملة وجودة الخدمات الصحية في السياق العربي، إذ تقدم منظورًا عمليًا لتطوير أنظمة الصيانة داخل المستشفيات من خلال تحسين التنسيق المؤسسي والإداري. وتمتاز الدراسة بتركيزها على الواقع الفعلي للمستشفيات في الدول العربية، ما يمنح نتائجها ملاءمة عالية للبيئات المماثلة مثل المستشفيات السعودية. كما تُسهم في دعم الإطار التطبيقي للدراسة الحالية عبر إبراز أن نجاح استراتيجيات الصيانة الوقائية والتنبؤية لا يتحقق إلا ضمن نظام صيانة متكاملة يربط الجوانب الفنية والتنظيمية والإدارية في إطار واحد. وتؤكد نتائجها أهمية التكامل بين فرق العمل في مستشفى عسير المركزي لضمان استدامة الأجهزة وتحسين جودة الرعاية الصحية.
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تحليل الدراسات المحورية المرتبطة بموضوع البحث
يتبين من التحليل المتعمق للدراسات السابقة أن عدداً من الدراسات المحورية أسهمت في بناء أساس معرفي كان من الضروري استثماره بصورة أكثر مركزية داخل الإطار النظري. فقد قدّمت دراسة Zamzam et al. (2021) نموذجاً تنبؤياً متقدماً يدمج بين تقييم خطورة الأعطال واحتماليتها وتحديد أولويات الصيانة، وهو طرح يكتسب أهمية خاصة في سياق المستشفيات الحكومية التي تعمل ضمن موارد محدودة وتحتاج إلى تحديد دقيق لأولويات التدخل الفني. ويُعد هذا النموذج مرجعاً مباشراً لإعادة تقييم ممارسات الصيانة في مستشفى عسير المركزي، خصوصاً أن أولويات الصيانة في البيئة السعودية تختلف عن نظيرتها الماليزية من حيث البنية الرقمية ومستوى تجهيزات الأقسام الطبية.
كما أظهرت دراسة Manchadi et al. (2023) فجوة بحثية واضحة تتعلق بضعف التكامل بين أنظمة المعلومات الصحية وأنظمة الصيانة الذكية، وهو محور ذو أهمية مباشرة للسياق السعودي، حيث تُدار الصيانة غالباً عبر أنظمة مستقلة (Biomedical – IT – Maintenance) لا تتبادل البيانات التشغيلية بصورة فعالة. وكان من الضروري إبراز أن هذا القصور المعلوماتي يعيق تطوير نماذج صيانة تنبؤية معتمدة على البيانات، وهو ما يُعد منطلقاً علمياً حقيقياً لتبرير الحاجة إلى دراسة تطبيقية تُقيّم أثر الصيانة الحديثة في رفع جودة الرعاية الصحية.
أما دراسة Sezdi (2016) فقدّمت إسهاماً منهجياً مهماً من خلال التمييز بين دور الصيانة الوقائية في الأجهزة القديمة ودور الصيانة التنبؤية في الأجهزة الحديثة، وهو طرح يتطابق بدرجة كبيرة مع واقع المستشفيات السعودية التي تضم مزيجاً من الأجهزة ذات الأعمار التقنية المتفاوتة. وكان من المهم توضيح أن الاعتماد على الصيانة الوقائية وحدها لا يغطي الاحتياجات التشغيلية في البيئات ذات التجهيزات المختلطة، وأن نموذج Sezdi يشكل نقطة انطلاق لتطوير نموذج مزدوج يناسب مستشفى عسير المركزي، مع الإشارة إلى ضرورة تحديث هذا الطرح في ضوء التطورات الرقمية الحديثة.
قدمت دراسة Mahfoud et al. (2016) بدورها تحليلاً لعدد من العوامل التي تفسر فجوة الأداء بين السياسات الرسمية للصيانة الوقائية والممارسات الفعلية داخل المستشفيات، مثل ضعف استخدام البيانات التشغيلية، ونقص أدوات القياس، والاعتماد المفرط على توصيات الشركات المصنعة. وتمثل هذه العوامل نقاط ضعف جوهرية تنطبق على جزء من واقع المستشفيات السعودية، مما يجعل دمج نتائج الدراسة أساساً مهماً لتفسير مشكلة البحث الحالية المتعلقة بضعف الاتساق بين خطط الصيانة والجودة التشغيلية.
ومن خلال دمج نتائج الدراسات الأربعة، يتضح أن الفجوات المحورية المشتركة تشمل:
· غياب تحديد منهجي لأولويات الصيانة.
· ضعف تكامل أنظمة الصيانة مع الأنظمة الصحية.
· عدم كفاية الصيانة الوقائية في البيئات ذات التجهيزات المختلطة.
· الفجوة بين السياسات والممارسة الفعلية.
وتشكل هذه الفجوات مجتمعة الأساس العلمي والمنهجي لبناء الدراسة الحالية، وتبرير الحاجة إلى نموذج تطبيقي يوضح أثر الصيانة الوقائية والتنبؤية على جودة الرعاية الصحية في مستشفى عسير المركزي، بما يعزز من قوة الإطار النظري ويربطه مباشرة بسياق المشكلة.

الفجوة البحثية
على الرغم من ثراء الأدبيات السابقة في مجال الصيانة الوقائية أو الصيانة التنبؤية أو جودة الخدمات الصحية، إلا أن الملاحَظ أن معظم الدراسات تناولت كل محور منها بمعزل عن الآخر؛ فالدراسات المتعلقة بالصيانة ركزت في الغالب على الجوانب الفنية والتشغيلية للأجهزة دون ربطها المباشر بجودة الرعاية الصحية، كما في دراسات Sezdi (2016) وManchadi et al. (2023)، في حين تناولت الدراسات الخاصة بالجودة مثل محمد، (2023) الجوانب الإدارية والتنظيمية دون النظر إلى دور الصيانة في تحسينها. كذلك، ركزت بعض الدراسات الأجنبية مثل Çoban et al. (2018) على الصيانة التنبؤية باستخدام البيانات الضخمة دون التطرق إلى أثرها النوعي على جودة الخدمات الصحية في البيئات العربية.

بشكل ادق، تكشف مراجعة الدراسات السابقة عن عدد من الفجوات البحثية ذات الصلة المباشرة بموضوع الدراسة الحالية. فقد طورت دراسة (Zamzam et al. 2021) نموذجا تنبؤيا متكاملا لادارة صيانة المعدات الطبية ضمن اطار استراتيجي يهدف الى تحسين كفاءة ادارة الاجهزة، الا ان تطبيقه اقتصر على بيئة المستشفيات في ماليزيا، مع اختلاف واضح في مستوى البنية التحتية الرقمية وسياق التنظيم الصحي عن البيئة السعودية، الامر الذي يفتح مجالا لاختبار منطق النموذج في مستشفى حكومي سعودي مثل مستشفى عسير المركزي. كما اوضحت دراسة (Manchadi et al, 2023) وجود توجه متزايد نحو تبني الصيانة التنبؤية في انظمة الرعاية الصحية، لكنها اشارت صراحة الى فجوات بحثية في دمج انظمة المعلومات الصحية مع انظمة الصيانة الذكية وفي نقص الدراسات التطبيقية في البيئات الواقعية، وهي فجوات تسعى هذه الدراسة الى معالجتها من خلال تطبيق اطار مركب في بيئة تشغيلية فعلية.
كذلك تقدم دراسة (Sezdi, 2016) نموذجا مهما لبرنامج صيانة متكامل يجمع بين الصيانة الوقائية والتنبؤية داخل المستشفيات، الا انها ركزت على البعد الفني والتشغيلي دون قياس اثر هذا الدمج على مؤشرات جودة الرعاية الصحية او ربطه بسياقات تنظيمية وحديثة مثل رؤية المملكة 2030، كما ان قدمها النسبي يعزز الحاجة الى تحديث نتائجها في ضوء التطورات التقنية الحالية. في المقابل، هدفت دراسة (Mahfoud et al. 2016) الى تشخيص اوجه القصور في ممارسات الصيانة الوقائية داخل المؤسسات الصحية، وكشفت عن فجوة واضحة بين السياسات الرسمية والتطبيق الفعلي، لكن دون اختبار كمي مباشر لاثر هذه الفجوة على جودة الرعاية الصحية في مستشفى محدد. من هنا تستند الدراسة الحالية الى هذه المخرجات بوصفها منطلقا علميا لتصميم نموذج تطبيقي يجمع بين الصيانة الوقائية والتنبؤية وقياس اثرهما المشترك على جودة الرعاية الصحية في مستشفى عسير المركزي في ثلاثة محاور رئيسة هي زمن الاستجابة واستمرارية الخدمة وسلامة المرضى.

من هنا، تأتي أهمية هذه الدراسة الحالية في كونها تسعى إلى الدمج بين الصيانة الوقائية والصيانة التنبؤية في بيئة تشغيلية واحدة، وتحليل أثرهما المشترك على جودة الرعاية الصحية من خلال ثلاثة محاور تطبيقية هي: زمن الاستجابة، وكفاءة استمرار الخدمة، وسلامة المرضى. وتمثل هذه المقاربة المزدوجة إضافة علمية ومنهجية جديدة في مجال الدراسات الصحية، إذ لم تُعالج سابقًا بصورة متكاملة في البيئة السعودية. كما تتميز الدراسة بتركيزها على مستشفى حكومي فعلي (مستشفى عسير المركزي)، مما يمنحها قيمة تطبيقية عالية يمكن البناء عليها في تطوير سياسات الصيانة وتحسين جودة الخدمات الصحية ضمن رؤية المملكة 2030.

أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة
أسهمت الدراسات السابقة في توفير بنية معرفية متكاملة مكّنت الباحث من تحديد الأسس النظرية للصيانة الوقائية والتنبؤية وعلاقتهما المباشرة بجودة الرعاية الصحية. فقد كشفت مجموعة من البحوث التطبيقية مثل (Mahfoud et al., 2016; Sezdi, 2016; Zamzam et al., 2021) عن أهمية التخطيط الاستباقي للصيانة ودوره في رفع الاعتمادية التشغيلية وتقليل الأعطال، الأمر الذي مكّن الباحث من تحديد البعد الفني للصيانة كأحد المتغيرات الجوهرية في الدراسة الحالية. كما أوضحت دراسات أخرى مثل (Majrashi & Saleh-Eldeen, 2024) الطبيعة متعددة الأبعاد لجودة الرعاية الصحية، وربطت بين الجوانب التنظيمية والتقنية وبين النتائج السريرية، وهو ما ساعد في تحديد مكونات المتغير التابع وصياغة مؤشراته بدقة. وفي السياق نفسه، أسهمت البحوث التي تناولت التكامل بين الصيانة والتقنيات الذكية مثل (Çoban et al., 2018; Boppana, 2023) في إبراز دور التحول الرقمي والتحليلات التنبؤية في تعزيز الأداء والاستدامة، مما دعم التوجه نحو تضمين الصيانة التنبؤية كمسار مستقل في النموذج المفاهيمي. ومن خلال هذا التكامل بين الأدبيات، تمكن الباحث من صياغة نموذج مفاهيمي يعكس العلاقة التفاعلية بين ممارسات الصيانة وجودة الرعاية، كما استفاد من التنوع المنهجي لهذه الدراسات في اختيار المنهج الوصفي التحليلي وتطوير أداة قياس تراعي الجوانب الفنية والتنظيمية داخل البيئة التطبيقية لمستشفى عسير المركزي.

ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة
تتميزت الدراسة الحالية بأنها من الدراسات القليلة التي دمجت بين الصيانة الوقائية والصيانة التنبؤية في إطار واحد، إذ لم تكتفِ بتناول كل نوع بصورة منفصلة كما هو الحال في عدد من الدراسات السابقة مثل Mahfoud et al. (2016) التي ركزت على الصيانة الوقائية، أو Çoban et al. (2018) التي تناولت الصيانة التنبؤية من منظور تقني، دون معالجة العلاقة التكاملية بين النوعين أو أثرهما المباشر على جودة الرعاية الصحية. وقد اعتمدت الدراسة مقاربة تطبيقية في مستشفى عسير المركزي سمحت بفحص تأثير استراتيجيات الصيانة بمختلف جوانبها على محاور جودة الرعاية الصحية، بما في ذلك زمن الاستجابة، واستمرارية الخدمات، وسلامة المرضى، وهو منظور لم تتناوله الأدبيات السابقة بصورة مترابطة.
كما تميزت الدراسة بقدرتها على الربط بين الأداء الفني للأجهزة الطبية ومخرجات الجودة السريرية، حيث تجاوزت التقييم الفني البحت المتعلق بتوفر الأجهزة أو جاهزيتها، واتجهت إلى تحليل آثار الصيانة على النتائج الصحية الفعلية للمرضى، وهو ما يمثل إضافة نوعية قياسًا بعدد محدود من الدراسات مثل (Majrashi & Saleh-Eldeen, 2024) وBoppana, 2023)) التي تناولت الجودة أو الصيانة كلٌّ على حدة دون دمج مفاهيمهما في نموذج تفسيري واحد. ومن خلال هذا الدمج بين البعدين الفني والسريري، تسد الدراسة فجوة واضحة في الأدبيات العربية والأجنبية التي تفتقر إلى دراسات تطبيقية تجمع بين الصيانة الوقائية والتنبؤية وجودة الرعاية الصحية في بيئة تشغيلية واقعية داخل مستشفى حكومي سعودي، مما يجعل نتائجها ذات قيمة علمية وتطبيقية تسهم في تطوير سياسات الصيانة وتحسين مستوى الخدمات الصحية.








الفصل الثالث
الطريقة والإجراءات (المنهجية)
تمهيد
يتناول هذا الفصل عرضًا منهجيًا للإجراءات العلمية التي اعتمدتها الدراسة للكشف عن تأثير استراتيجيات الصيانة الوقائية والتنبؤية على جودة الرعاية الصحية في مستشفى عسير المركزي. ويهدف إلى توضيح الإطار الإجرائي الذي تم من خلاله جمع البيانات وتحليلها واختبار الفرضيات، بما يضمن تحقيق الدقة العلمية والموضوعية في النتائج. ويعرض الفصل مبررات اختيار المنهج، وتحديد مجتمع الدراسة وعينتها، وبناء أداة القياس، والتحقق من صدقها وثباتها، إضافة إلى الأساليب الإحصائية المستخدمة في تحليل البيانات.

منهج الدراسة
استنادًا إلى طبيعة مشكلة الدراسة وأهدافها وفرضياتها، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، كونه المنهج الأنسب لدراسة العلاقات بين المتغيرات وتحليلها إحصائيًا واختبار مدى تأثير المتغير المستقل (استراتيجيات الصيانة الوقائية والتنبؤية) على المتغير التابع (جودة الرعاية الصحية).
ويُعد المنهج الوصفي التحليلي من أكثر المناهج استخدامًا في الدراسات الإدارية والصحية التي تهدف إلى وصف الظاهرة كما هي في الواقع، وتحليل العلاقات بين متغيراتها، واستخلاص النتائج في ضوء البيانات الميدانية التي يتم جمعها من مجتمع الدراسة. وقد تم استخدام الاستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات من العاملين في مستشفى عسير المركزي، نظرًا لملاءمتها لطبيعة الدراسة وأهدافها.

مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في مستشفى عسير المركزي الذين يرتبط عملهم بشكل مباشر بإدارة وصيانة الأجهزة الطبية أو ضمان جودة الرعاية الصحية. ويشمل ذلك الفئات المهنية التي تؤدي دورا مباشرا في تطبيق استراتيجيات الصيانة الوقائية والتنبؤية وانعكاسها على جودة الخدمات الصحية داخل المستشفى.
وبحسب البيانات الإدارية الصادرة عن إدارة الموارد البشرية في مستشفى عسير المركزي، يبلغ حجم مجتمع الدراسة المستهدف 400 موظف من أصل 1000 موظف يعملون في المستشفى. ويتوزع مجتمع الدراسة على الفئات المهنية التالية:
· المهندسون الطبيون: 80 موظفا
· الفنيون المتخصصون في صيانة الأجهزة الطبية: 100 موظف
· الأطباء المعتمدون على الأجهزة الطبية في تقديم الخدمة الصحية: 80 طبيبا
· الممرضون المشغلون للأجهزة الطبية: 100 ممرض
· مسؤولو ضمان الجودة: 40 موظفا
وقد تم اختيار هذه الفئات نظرا لارتباط عملها المباشر بعمليات تشغيل الأجهزة الطبية أو صيانتها أو الإشراف على جودة الخدمات الصحية المرتبطة بها، الأمر الذي يجعلها الأكثر قدرة على تقييم أثر استراتيجيات الصيانة الوقائية والتنبؤية في تحسين جودة الرعاية الصحية داخل المستشفى.
كما اقتصر مجتمع الدراسة على العاملين الذين يمتلكون خبرة عملية لا تقل عن سنة واحدة في مجال عملهم، ولديهم معرفة كافية بعمليات صيانة الأجهزة الطبية أو استخداماتها أو بمتطلبات جودة الرعاية الصحية، وذلك لضمان الحصول على بيانات دقيقة وموثوقة. ولم تشمل الدراسة العاملين الذين لا يرتبط عملهم بشكل مباشر بهذه العمليات، كما لم تمتد إلى مستشفيات أو مرافق صحية أخرى خارج نطاق مستشفى عسير المركزي.

عينة الدراسة
تم تحديد حجم العينة بالاعتماد على جدول كريجسي ومورغان (Krejcie & Morgan) لتحديد حجم العينة المناسبة في الدراسات المسحية. ووفقا لهذا الجدول فإن المجتمع الذي يبلغ حجمه 400 مفردة يحتاج إلى عينة مقدارها 197 مفردة تقريبا لتحقيق مستوى مناسب من الدقة الإحصائية وتمثيل المجتمع تمثيلا علميا مقبولا.
وقد تم استخدام أسلوب العينة الطبقية (Stratified Sampling) في اختيار أفراد العينة، وذلك لضمان تمثيل جميع الفئات المهنية في مجتمع الدراسة وفقا لوزنها النسبي داخل المجتمع الأصلي. ويساعد هذا الأسلوب في تقليل التحيز في اختيار العينة وتحقيق تمثيل أكثر دقة لمختلف الفئات المرتبطة بإدارة وصيانة الأجهزة الطبية وجودة الرعاية الصحية.
وبناء على ذلك تم توزيع أفراد العينة البالغ عددهم 197 مشاركا على الفئات المختلفة وفقا للنسب التقريبية لتمثيلها في مجتمع الدراسة، وذلك على النحو الآتي:
· الفنيون المتخصصون في صيانة الأجهزة الطبية: 49 مشاركا (25%)
· الأطباء المعتمدون على الأجهزة الطبية: 39 مشاركا (20%)
· الممرضون المشغلون للأجهزة الطبية: 49 مشاركا (25%)
· مسؤولو ضمان الجودة: 20 مشاركا (10%)
· المهندسون الطبيون: 39 مشاركا (20%)
وقد تم اعتماد هذا التوزيع لضمان تمثيل جميع الفئات المهنية ذات العلاقة بموضوع الدراسة تمثيلا متوازنا يعكس نسبها التقريبية داخل مجتمع الدراسة، مما يسهم في تعزيز دقة النتائج وقابليتها للتعميم ضمن نطاق الدراسة.

وقد تم توزيع (197) استبانة، واستُردت (186) استبانة، وبعد مراجعتها تبين صلاحية (180) استبانة للتحليل الإحصائي، واستبعاد (6) استبانات لعدم اكتمال البيانات. وبذلك بلغت نسبة الاستجابة الصالحة للتحليل (91.4%)، وهي نسبة مرتفعة تعزز قوة النتائج الإحصائية وإمكانية تعميمها ضمن حدود الدراسة.


أداة الدراسة
تم تطوير أداة الدراسة على شكل استبانة لقياس أثر استراتيجيات الصيانة الوقائية والتنبؤية على جودة الرعاية الصحية في مستشفى عسير المركزي.
وتكونت الاستبانة من أربعة محاور رئيسية كما يلي:
أولًا: البيانات الديموغرافية
وشملت: العمر، الجنس، سنوات الخبرة، التخصص، الوظيفة.
ثانيًا: الصيانة الوقائية (7 فقرات)
استند هذا المحور إلى دراسة Sezdi, 2016))، وقاس مدى تطبيق الصيانة الوقائية وتأثيرها على جودة الخدمات، وتضمن:
· انتظام الفحوصات الدورية
· استبدال القطع قبل حدوث الأعطال
· متابعة كفاءة الأجهزة
· تقليل الأعطال المفاجئة
· تعزيز جاهزية المعدات
· تدريب الكادر بعد الصيانة
· توثيق إجراءات الصيانة
ثالثًا: الصيانة التنبؤية (7 فقرات)
استند إلى Manchadi et al., 2023))، وقاس مدى تطبيق تقنيات التنبؤ بالأعطال، وتضمن:
· استخدام تحليل البيانات
· التنبؤ بوقت الأعطال
· التدخل المبكر
· متابعة بيانات الأداء
· تحسين الاستجابة الطارئة
· استخدام أجهزة الاستشعار
· تقييم أثر الصيانة التنبؤية
رابعًا: جودة الرعاية الصحية (15 فقرة)
استند إلى Boppana, 2023))، وقاس ثلاثة أبعاد:
1. سرعة الاستجابة (5 فقرات)
2. سلامة المرضى (5 فقرات)
3. تقليل تأجيل العمليات والخدمات (5 فقرات)
وبذلك بلغ مجموع فقرات الاستبانة (29) فقرة موضوعية، إضافة إلى البيانات الديموغرافية.
وقد تم اعتماد مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات أفراد العينة، وتراوحت البدائل بين (أوافق بشدة – لا أوافق بشدة).
تم تصميم فقرات الاستبانة بحيث تقيس بصورة مباشرة الممارسات الميدانية الفعلية لاستراتيجيات الصيانة داخل المستشفى، وذلك بهدف اختبار العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع في الدراسة.
فقد ركز محور الصيانة الوقائية على قياس مدى تطبيق الإجراءات المخططة للصيانة الدورية للأجهزة الطبية، مثل الفحوصات المنتظمة، واستبدال القطع قبل حدوث الأعطال، ومتابعة كفاءة الأجهزة، وتوثيق عمليات الصيانة. وتعكس هذه الفقرات مستوى الاعتماد على الصيانة الوقائية كآلية لتقليل الأعطال المفاجئة وتحسين الجاهزية التشغيلية للأجهزة الطبية.
أما محور الصيانة التنبؤية فقد صُمم لقياس درجة استخدام الأساليب الحديثة المعتمدة على تحليل البيانات ومراقبة أداء الأجهزة للتنبؤ بالأعطال قبل حدوثها، مثل استخدام أجهزة الاستشعار وتحليل بيانات الأداء والتدخل المبكر لمعالجة المشكلات التشغيلية.
وقد صيغت هذه الفقرات بما يسمح بقياس الأثر التشغيلي للصيانة على جودة الرعاية الصحية، وذلك من خلال انعكاسها على مؤشرات الأداء المرتبطة بالمتغير التابع، مثل سرعة الاستجابة للخدمات الطبية، وسلامة المرضى، وتقليل تأجيل العمليات والإجراءات العلاجية.
وبذلك تسهم فقرات محوري الصيانة الوقائية والتنبؤية في قياس المتغير المستقل للدراسة، في حين تقيس فقرات جودة الرعاية الصحية المتغير التابع بأبعاده المختلفة، الأمر الذي يتيح اختبار الفرضيات الرئيسة والفرعية المتعلقة بتأثير استراتيجيات الصيانة على جودة الخدمات الصحية.
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الاختبار التجريبي للإستبانة (Pilot Test)
قبل تطبيق الإستبانة على عينة الدراسة الأساسية، قام الباحث بإجراء اختبار تجريبي أولي للإستبانة بهدف التأكد من وضوح فقراتها وسلامة صياغتها ومدى ملاءمتها لقياس متغيرات الدراسة.
وقد تكونت الإستبانة في صورتها الأولية من (٣٢) فقرة موزعة على محاور الدراسة الرئيسة المرتبطة باستراتيجيات الصيانة الوقائية والتنبؤية وجودة الرعاية الصحية. وتم تطبيق النسخة الأولية من الإستبانة على عينة تجريبية مكونة من (٣٠) مشاركا من العاملين في مستشفى عسير المركزي ممن تنطبق عليهم خصائص مجتمع الدراسة، مع التأكيد على عدم إدراج هذه العينة ضمن العينة النهائية للدراسة.
· أهداف الاختبار التجريبي
هدف الاختبار التجريبي إلى تحقيق مجموعة من الأغراض المنهجية، من أهمها:
· التأكد من وضوح فقرات الإستبانة وسهولة فهمها من قبل المشاركين.
· قياس الزمن اللازم للإجابة عن الإستبانة.
· التأكد من تسلسل الأسئلة وانسيابية الانتقال بين فقراتها.
· الكشف عن البنود الغامضة أو المكررة التي قد تؤثر في دقة الإجابات.
· التأكد من ملاءمة خيارات الإجابة للفقرات المختلفة.

أظهرت نتائج الاختبار التجريبي عددا من الملاحظات التي قدمها المشاركون، وكان من أبرزها:
· الحاجة إلى إعادة صياغة بعض الفقرات لتكون أكثر وضوحا.
· وجود بعض البنود المتقاربة في المعنى مما قد يؤدي إلى تكرار في القياس.
· الحاجة إلى تبسيط بعض المصطلحات الفنية المستخدمة في بعض البنود.
كما تبين أن الزمن اللازم للإجابة عن الإستبانة تراوح بين ١٠ و١٢ دقيقة، وهو زمن مناسب لطبيعة الأداة وعدد فقراتها.
بناء على نتائج الاختبار التجريبي وملاحظات المشاركين، قام الباحث بإجراء عدد من التعديلات على الإستبانة، تمثلت في:
· تعديل صياغة عدد من الفقرات لتكون أكثر وضوحا ودقة.
· دمج بعض البنود المتشابهة في المعنى لتقليل التكرار.
· حذف ثلاث فقرات تبين أنها متقاربة في مضمونها مع فقرات أخرى.
وبعد إجراء هذه التعديلات أصبحت الإستبانة في صورتها النهائية مكونة من (٢٩) فقرة موزعة على ثلاثة محاور رئيسة، هي: جودة الرعاية الصحية (١٥ فقرة)، الصيانة التنبؤية (٧ فقرات)، الصيانة الوقائية (٧ فقرات)، مما أسهم في تعزيز وضوح الأداة وملاءمتها لقياس متغيرات الدراسة قبل تطبيقها على العينة النهائية.

صدق الأداة وثباتها
تم التحقق من صدق الأداة من خلال عرضها على عدد من المحكمين المتخصصين في الإدارة الصحية وإدارة الصيانة، للتأكد من سلامة الصياغة وملاءمة الفقرات لأهداف الدراسة، وأُجريت التعديلات اللازمة بناءً على ملاحظاتهم.
وقد طلب من المحكمين إبداء آرائهم حول عدد من الجوانب، من أبرزها:
· مدى وضوح صياغة فقرات الإستبانة وسلامتها اللغوية.
· مدى ملاءمة الفقرات لقياس أبعاد الدراسة ومتغيراتها.
· مدى شمول الأداة لجميع جوانب موضوع الدراسة.
· اقتراح أي تعديلات يرونها مناسبة بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
وقد قدم المحكمون مجموعة من الملاحظات والتوصيات، كان من أبرزها:
· تعديل صياغة بعض الفقرات لتكون أكثر وضوحا ودقة.
· دمج بعض الفقرات المتقاربة في المعنى لتقليل التكرار.
· حذف عدد محدود من الفقرات التي رأى المحكمون أنها لا ترتبط بشكل مباشر بمتغيرات الدراسة.
· إضافة بعض العبارات التوضيحية لتحسين فهم الفقرات.
وقد قام الباحث بمراجعة جميع ملاحظات المحكمين والأخذ بمعظمها، حيث تم تعديل صياغة عدد من الفقرات، ودمج بعض البنود المتشابهة، وحذف بعض البنود غير الضرورية، وذلك للوصول إلى الصورة النهائية للإستبانة بما يضمن وضوحها ودقتها في قياس متغيرات الدراسة.
كما تم قياس ثبات الأداة باستخدام معامل كرونباخ ألفا (Cronbach’s Alpha) لقياس الاتساق الداخلي، وأظهرت النتائج أن جميع المحاور حققت قيمًا أعلى من (0.70)، حيث تراوحت القيم بين (0.81 – 0.93)، مما يدل على تمتع الأداة بدرجة عالية من الثبات والموثوقية، وإمكانية الاعتماد عليها في جمع البيانات وتحليلها.
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يتضح من الجدول (٣-١) أن جميع محاور الدراسة حققت معاملات ثبات مرتفعة، حيث تراوحت قيم معامل كرونباخ ألفا بين (٠٫٨٥ – ٠٫٩٣)، وهي جميعها أعلى من الحد المقبول إحصائيًا البالغ (٠٫٧٠)، مما يدل على تمتع أداة الدراسة بدرجة عالية من الاتساق الداخلي والموثوقية، إذ تشير الأدبيات المنهجية إلى أن قيمة (٠٫٧٠) تُعد الحد الأدنى المقبول لمعامل الثبات في الدراسات السلوكية والإدارية (Nunnally & Bernstein, 1994). كما بلغ معامل الثبات الكلي للأداة (٠٫٩١)، وهو مؤشر قوي على صلاحية الأداة للاستخدام في التحليل الإحصائي واختبار الفرضيات.

تحديد متغيرات الدراسة في ضوء الإطار النظري والدراسات السابقة
استند تحديد متغيرات الدراسة إلى الأسس النظرية لإدارة الصيانة الاستراتيجية في المؤسسات الصحية، وإلى الأدبيات التطبيقية التي تناولت العلاقة بين استراتيجيات الصيانة وأداء الخدمات الصحية. وقد اعتمدت الدراسة نموذجًا تفسيريًا يقوم على افتراض أن كفاءة إدارة الصيانة تمثل أحد المحددات الجوهرية لجودة الرعاية الصحية، خاصة في البيئات المعتمدة على الأجهزة الطبية عالية التقنية.
أولًا: المتغيرات المستقلة – استراتيجيات الصيانة
١. الصيانة الوقائية
تقوم الصيانة الوقائية على مبدأ التدخل المخطط والدوري للحفاظ على جاهزية المعدات وتقليل احتمالية الأعطال قبل وقوعها، وهو ما يتسق مع منظور إدارة الجودة الشاملة الذي يؤكد على الوقاية بدلًا من المعالجة اللاحقة.
وقد أكدت الأدبيات التطبيقية في المجال الصحي أن الصيانة الوقائية تساهم في تقليل الأعطال المفاجئة ورفع كفاءة المعدات واستمرارية تقديم الخدمة (Mahfoud et al., 2016). كما أشار (Sezdi, 2016) إلى أن اعتماد برامج صيانة وقائية منتظمة للأجهزة الطبية، خاصة القديمة منها، يؤدي إلى تقليل فترات التوقف وتحقيق استقرار تشغيلي أعلى.
وفي السياق العربي، أوضح البزايعة (2024) أن تطبيق الصيانة الوقائية في المرافق العامة يسهم بصورة مباشرة في تقليل الأعطال وتحسين الأداء التشغيلي، بينما بين مزعل (2015) أن الصيانة الإنتاجية المخططة تمثل عنصرًا محوريًا في تحقيق الكفاءة التشغيلية واستدامة الأداء المؤسسي.
وبناءً على ذلك، تم اعتماد الصيانة الوقائية كمتغير مستقل رئيس يعكس البعد التقليدي الاستباقي في إدارة الصيانة داخل المستشفى.

٢. الصيانة التنبؤية
تستند الصيانة التنبؤية إلى نظرية الاعتماد على البيانات (Data-Driven Maintenance)، والتي تفترض أن تحليل بيانات الأداء الفعلية للأجهزة يمكّن من التنبؤ بالأعطال قبل حدوثها، مما يسمح بالتدخل المبكر وتقليل المخاطر التشغيلية.
وقد بينت الدراسات الحديثة أن تطبيق نماذج الصيانة التنبؤية في المؤسسات الصحية يحقق تحسنًا ملحوظًا في جاهزية الأجهزة وتقليل الأعطال غير المتوقعة (Manchadi et al., 2023). كما أوضح (Çoban et al. 2018) أن استخدام تقنيات البيانات الضخمة في مراقبة المعدات الطبية يعزز القدرة على التنبؤ بالأعطال وتحسين استمرارية الخدمة.
وأظهرت دراسة Shamayleh et al. (2020) أن أنظمة الصيانة القائمة على إنترنت الأشياء تؤدي إلى تحسين جودة الأداء التشغيلي وتقليل المخاطر المرتبطة باستخدام الأجهزة الطبية. كما قدم Zamzam et al. (2021) نموذجًا استراتيجيًا لإدارة الصيانة التنبؤية يسهم في رفع كفاءة المعدات وتحسين القرارات الإدارية المتعلقة بالأولويات التشغيلية. وأشار Ahmed et al. (2021) إلى أن التخطيط التنبؤي للصيانة في المباني الصحية يحقق توازنًا بين الكلفة والجودة التشغيلية ويعزز استدامة الخدمات.
وبناءً على ذلك، تم اعتماد الصيانة التنبؤية كبعد حديث ومتقدم في إدارة الصيانة، يعكس التحول نحو الإدارة الذكية المعتمدة على البيانات في القطاع الصحي.

ثانيًا: المتغير التابع – جودة الرعاية الصحية
استند قياس جودة الرعاية الصحية إلى المنظور التشغيلي للجودة، الذي يركز على مؤشرات الأداء الفعلية المرتبطة بكفاءة الأجهزة الطبية واستمرارية تقديم الخدمة. أوضح Boppana (2023) أن تطبيق تحليلات البيانات في صيانة المعدات الطبية ينعكس مباشرة على مؤشرات جودة الخدمة الصحية، خاصة سرعة الاستجابة وتقليل الأعطال. كما أشار Elborombaly (2016) إلى أن التكامل بين أنظمة الصيانة وجودة التشغيل في المستشفيات يمثل ركيزة أساسية لرفع مستوى السلامة وتقليل المخاطر.
وفي السياق العربي، بينت دراسة محمد (2022) أن تحسين الأنظمة التشغيلية والأتمتة يؤدي إلى رفع جودة الخدمات الصحية وتقليل الأخطاء، بينما أكدت مجرشي وصالح الدين (2024) أن الإدارة الإلكترونية في المستشفيات تسهم في تحسين جودة الخدمات من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية.
وبناءً على ذلك، تم تحديد جودة الرعاية الصحية كمتغير تابع يتجسد في ثلاثة أبعاد رئيسية:
1. سرعة الاستجابة
2. سلامة المرضى
3. تقليل تأجيل العمليات والخدمات
وهي أبعاد تعكس التأثير المباشر لاستراتيجيات الصيانة على الأداء الفعلي للخدمة الصحية داخل المستشفى.

الإطار التفسيري للعلاقة بين المتغيرات
تنطلق الدراسة من افتراض نظري مفاده أن:
· الصيانة الوقائية تقلل الأعطال المفاجئة وتضمن الاستقرار التشغيلي
· الصيانة التنبؤية تقلل المخاطر وتعزز التدخل المبكر
· تحسين الجاهزية التشغيلية للأجهزة ينعكس مباشرة على جودة الرعاية الصحية
وهذا الطرح يتسق مع الأدبيات التي تربط بين إدارة الأصول التقنية والأداء الخدمي في المؤسسات الصحية (Mahfoud et al., 2016; Manchadi et al., 2023; Boppana, 2023).

إجراءات تنفيذ الدراسة
تم تنفيذ الدراسة وفق سلسلة من الخطوات المنهجية المنظمة لضمان سلامة التطبيق الميداني ودقة النتائج، وذلك على النحو الآتي:
أولًا: الإعداد النظري وبناء الإطار المفاهيمي
بدأت الدراسة بمراجعة الأدبيات النظرية والدراسات السابقة المتعلقة باستراتيجيات الصيانة الوقائية والتنبؤية وجودة الرعاية الصحية، سواء في السياق الدولي أو العربي، بهدف تحديد الفجوة البحثية وبناء النموذج المفاهيمي للدراسة. وقد أسهمت هذه المرحلة في تحديد المتغيرات الرئيسة وأبعادها وصياغة الفرضيات بصورة علمية دقيقة.
ثانيًا: تطوير أداة الدراسة
تم تطوير الاستبانة في ضوء الإطار النظري والدراسات السابقة ذات الصلة باستراتيجيات الصيانة وجودة الرعاية الصحية، حيث استند بناء فقرات الصيانة الوقائية إلى ما طرحه (Mahfoud et al. 2016) بشأن أهمية الصيانة المخططة في تقليل الأعطال وتحسين كفاءة المعدات، وكذلك إلى النموذج التطبيقي الذي قدمه Sezdi, 2016)) حول اعتماد برامج الصيانة الوقائية للأجهزة الطبية داخل البيئة المستشفوية، إضافة إلى ما أكده البزايعة (2024) حول أثر الصيانة الوقائية في تقليل الأعطال في المرافق العامة.
أما فقرات الصيانة التنبؤية فقد تم تطويرها استنادًا إلى الأدبيات الحديثة التي تناولت إدارة الصيانة المعتمدة على البيانات، حيث اعتمدت الدراسة على ما ورد في (Manchadi et al. 2023) حول تطبيق الصيانة التنبؤية في الأنظمة الصحية، وعلى (Çoban et al. 2018) في توظيف تقنيات البيانات الضخمة في التنبؤ بالأعطال، إضافة إلى ما بينه (Shamayleh et al. 2020) بشأن استخدام إنترنت الأشياء في إدارة صيانة الأجهزة الطبية، وما قدمه (Zamzam et al. 2021) من نموذج استراتيجي متكامل لإدارة أولويات صيانة المعدات الطبية، فضلًا عن التخطيط التنبؤي متعدد الأهداف الذي أشار إليه (Ahmed et al. 2021).
وفيما يتعلق بمحور جودة الرعاية الصحية، فقد تم بناء فقراته بالاستناد إلى ما طرحه (Boppana, 2023) حول انعكاس تحليلات البيانات والصيانة الذكية على مؤشرات جودة الخدمة الصحية، وكذلك 
إلى ما أشار إليه Elborombaly, 2016)) بشأن تكامل إدارة الصيانة وجودة الأداء في المستشفيات، إضافة إلى نتائج الدراسات العربية التي أكدت العلاقة بين تطوير الأنظمة التشغيلية وتحسين جودة الخدمات الصحية (محمد، 2022؛ مجرشي وصالح الدين، 2024).
وقد روعي في صياغة جميع الفقرات أن تكون واضحة ودقيقة، وتعكس بصورة مباشرة أبعاد المتغيرات المدروسة، وأن ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأهداف الدراسة ونموذجها المفاهيمي، بما يضمن صدق القياس وملاءمته للسياق التطبيقي لمستشفى عسير المركزي.
ثالثًا: التحقق من الصدق الظاهري والمحتوى
تم عرض الاستبانة بصورتها الأولية على مجموعة من المحكمين المتخصصين في الإدارة الصحية وإدارة الصيانة والقياس التربوي، للتأكد من ملاءمة الفقرات وسلامة الصياغة وارتباطها بالمتغيرات التي تقيسها. وبناءً على ملاحظاتهم، تم تعديل بعض الفقرات لغويًا وإجرائيًا، وحذف أو دمج بعض البنود لضمان وضوحها ودقتها.
رابعًا: التطبيق الاستطلاعي 
تم إجراء تطبيق استطلاعي للاستبانة على عينة قوامها (30) فردًا من العاملين في مستشفى حكومي آخر داخل منطقة عسير، ممن تنطبق عليهم خصائص مجتمع الدراسة، وذلك بهدف اختبار وضوح الفقرات وسلامة صياغتها، والتأكد من فهم المشاركين لبنود الأداة بصورة دقيقة، إضافة إلى تقدير الزمن اللازم للإجابة، والذي بلغ في المتوسط (12–15) دقيقة.
كما استُخدمت بيانات الدراسة الاستطلاعية في حساب معامل الثبات باستخدام معامل كرونباخ ألفا لقياس درجة الاتساق الداخلي لفقرات الاستبانة. وأظهرت النتائج أن معاملات الثبات للمحاور تراوحت بين (0.79 – 0.90)، وهي قيم أعلى من الحد المقبول إحصائيًا (0.70)، مما يدل على تمتع الأداة بدرجة جيدة من الاتساق الداخلي.
وفي ضوء نتائج التطبيق الاستطلاعي، تم إجراء بعض التعديلات الطفيفة على صياغة عدد من الفقرات لتعزيز وضوحها، دون تغيير جوهرها المفاهيمي، ثم تم اعتماد النسخة النهائية من الاستبانة لتطبيقها على العينة الأساسية للدراسة.
خامسًا: اختيار العينة
تم تحديد مجتمع الدراسة من العاملين المشاركين مباشرة في عمليات الصيانة وضمان الجودة في مستشفى عسير المركزي، ثم تم اختيار عينة الدراسة باستخدام أسلوب العينة الطبقية العشوائية لضمان تمثيل جميع الفئات المهنية وفق نسبها في المجتمع الأصلي.
سادسًا: جمع البيانات
تم توزيع الاستبانات على أفراد العينة داخل المستشفى بصورة مباشرة خلال عام 2025، بعد الحصول على الموافقات الإدارية اللازمة. وتم توضيح هدف الدراسة للمشاركين، والتأكيد على سرية المعلومات وعدم استخدامها إلا لأغراض البحث العلمي. واستمرت عملية جمع البيانات لمدة (4) أسابيع، وتمت متابعة الاستجابات لضمان تحقيق أعلى نسبة استرداد ممكنة.
سابعًا: إدخال البيانات وتحليلها
بعد استلام الاستبانات الصالحة للتحليل، تم ترميز البيانات وإدخالها إلى برنامج التحليل الإحصائي (SPSS). وتم إجراء التحليلات الإحصائية المناسبة، والتي شملت الإحصاءات الوصفية، واختبارات الثبات، وتحليل الانحدار، واختبار الفرضيات عند مستوى دلالة (α = 0.05).
ثامنًا: تفسير النتائج وربطها بالإطار النظري
تم تفسير النتائج في ضوء الإطار النظري والدراسات السابقة، ومناقشة مدى اتساقها أو اختلافها مع ما توصلت إليه الأدبيات، وصولًا إلى استخلاص الاستنتاجات والتوصيات.

تصميم الدراسة والمعالجة الإحصائية
أولًا: تصميم الدراسة
اعتمدت الدراسة على تصميم بحثي كمي (Quantitative Research Design) ذي طبيعة تفسيرية تحليلية، يهدف إلى اختبار العلاقة السببية بين المتغيرات المستقلة (الصيانة الوقائية والصيانة التنبؤية) والمتغير التابع (جودة الرعاية الصحية).
ويندرج هذا التصميم ضمن الدراسات الميدانية التي تعتمد على جمع البيانات الأولية باستخدام الاستبانة وتحليلها إحصائيًا لاختبار الفرضيات. وقد تم اختيار التصميم التفسيري لملاءمته لدراسة أثر استراتيجيات الصيانة على مؤشرات جودة الرعاية الصحية، وهو ما يتسق مع الدراسات التطبيقية في المجال الصحي التي استخدمت المنهج الكمي لاختبار العلاقات بين إدارة الصيانة والأداء التشغيلي (Ahmed et al., 2021; Zamzam et al., 2021; Manchadi et al., 2023).
ويقوم التصميم على نموذج انحدار خطي متعدد يختبر مدى إسهام كل من الصيانة الوقائية والصيانة التنبؤية في تفسير التغير في جودة الرعاية الصحية داخل مستشفى عسير المركزي.
ثانيا: المعالجة الإحصائية للبيانات
بعد جمع البيانات وترميزها، تم إدخالها إلى برنامج التحليل الإحصائي (SPSS)، وتم إجراء المعالجات الإحصائية الآتية:
1. الإحصاءات الوصفية
تم حساب:
· المتوسطات الحسابية
· الانحرافات المعيارية
· التكرارات والنسب المئوية
وذلك لوصف خصائص عينة الدراسة ومستوى استجاباتها.

2. اختبار صدق وثبات الأداة
· تم حساب معامل كرونباخ ألفا لقياس الاتساق الداخلي.
· تم التحقق من صدق الاتساق الداخلي من خلال معاملات ارتباط بيرسون بين الفقرة والمحور.

3. اختبار افتراضات التحليل
تم التأكد من ملاءمة البيانات لإجراء تحليل الانحدار من خلال:
· اختبار التوزيع الطبيعي (Skewness & Kurtosis)
· اختبار تعدد التداخل الخطي (VIF و Tolerance)
· فحص الارتباط بين المتغيرات باستخدام معامل بيرسون
4. اختبار الفرضيات
تم استخدام:
· تحليل الارتباط (Pearson Correlation) لقياس قوة واتجاه العلاقة.
· تحليل الانحدار الخطي المتعدد (Multiple Linear Regression) لاختبار أثر المتغيرات المستقلة على المتغير التابع.
· اختبار (t-test) لدلالة معاملات الانحدار.
· اختبار (F-test) لدلالة النموذج ككل.
وقد تم اعتماد مستوى الدلالة الإحصائية عند:
α=0.05α = 0.05α=0.05 
رابعًا: مبررات اختيار تحليل الانحدار
تم اختيار تحليل الانحدار الخطي المتعدد لكونه الأنسب لطبيعة نموذج الدراسة الذي يتضمن متغيرين مستقلين ومتغيرًا تابعًا واحدًا، ولقدرته على قياس حجم التأثير النسبي لكل متغير مستقل بصورة دقيقة، وهو ما يتسق مع الدراسات التطبيقية في مجال إدارة الصيانة الصحية (Çoban et al., 2018; Shamayleh et al., 2020; Boppana, 2023).
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الملحق رقم (1)
استبانة الدراسة
بسم الله الرحمن الرحيم


السادة المشاركون الكرام
تحية طيبة وبعد،

تهدف هذه الاستبانة إلى جمع البيانات اللازمة لإجراء دراسة بعنوان:
"أثر استراتيجيات الصيانة الوقائية والتنبؤية على جودة الرعاية الصحية: دراسة تطبيقية على مستشفى عسير المركزي".
وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور استراتيجيات الصيانة الوقائية والتنبؤية في تحسين جودة الرعاية الصحية من خلال ضمان جاهزية الأجهزة الطبية وتقليل الأعطال المفاجئة وتحسين كفاءة الأداء التشغيلي داخل المستشفى.
نأمل منكم التكرم بالإجابة عن فقرات هذه الاستبانة بدقة وموضوعية، علمًا بأن جميع المعلومات التي سيتم الحصول عليها ستستخدم لأغراض البحث العلمي فقط وسيتم التعامل معها بسرية تامة.
شاكرين لكم تعاونكم ومساهمتكم في إنجاح هذه الدراسة.

الباحث

أولاً: البيانات الديموغرافية
تعليمات الإجابة: يرجى وضع علامة (✓) أمام الخيار المناسب.
	م
	المتغير
	الخيارات

	1
	الوظيفة
	□ مهندس أجهزة طبية □ فني صيانة أجهزة طبية □ طبيب □ ممرض □ مسؤول جودة

	2
	المؤهل العلمي
	□ دبلوم □ بكالوريوس □ ماجستير □ دكتوراه

	3
	سنوات الخبرة
	□ أقل من 5 سنوات □ 5–10 سنوات □ 10–15 سنة □ أكثر من 15 سنة

	4
	القسم
	□ الصيانة الطبية □ الأقسام الطبية □ التمريض □ الجودة




ثانيا: فقرات الاستبانة 
تعليمات الإجابة: يرجى وضع علامة (✓) أمام الخيار المناسب.
	رقم الفقرة
	الفقرة
	أوافق بشدة (5)
	أوافق (4)
	محايد (3)
	لا أوافق (2)
	لا أوافق بشدة  (1)

	أولاً: الصيانة الوقائية

	1
	يتم إجراء فحوصات دورية منتظمة للأجهزة الطبية داخل المستشفى.
	
	
	
	
	

	2
	يتم استبدال بعض مكونات الأجهزة قبل حدوث الأعطال المحتملة.
	
	
	
	
	

	3
	يتم متابعة كفاءة الأجهزة الطبية بشكل مستمر.
	
	
	
	
	

	4
	تسهم الصيانة الوقائية في تقليل الأعطال المفاجئة للأجهزة الطبية.
	
	
	
	
	

	5
	تساعد برامج الصيانة الوقائية في الحفاظ على جاهزية المعدات الطبية.
	
	
	
	
	

	6
	يتم تدريب الكادر الفني بعد عمليات الصيانة الوقائية للأجهزة.
	
	
	
	
	

	7
	يتم توثيق جميع عمليات الصيانة الوقائية للأجهزة الطبية.
	
	
	
	
	

	ثانياً: الصيانة التنبؤية

	8
	يتم استخدام تحليل البيانات لمراقبة أداء الأجهزة الطبية.
	
	
	
	
	

	9
	يتم التنبؤ بالأعطال المحتملة للأجهزة الطبية قبل حدوثها.
	
	
	
	
	

	10
	يتم التدخل المبكر لمعالجة المشكلات التشغيلية للأجهزة.
	
	
	
	
	

	11
	يتم متابعة بيانات أداء الأجهزة الطبية بشكل مستمر.
	
	
	
	
	

	12
	تساعد الصيانة التنبؤية في تحسين سرعة الاستجابة للأعطال.
	
	
	
	
	

	13
	يتم استخدام أجهزة استشعار أو تقنيات ذكية لمراقبة حالة الأجهزة.
	
	
	
	
	

	14
	يتم تقييم أثر الصيانة التنبؤية في تحسين كفاءة تشغيل الأجهزة الطبية.
	
	
	
	
	

	ثالثاً: جودة الرعاية الصحية – سرعة الاستجابة

	15
	تسهم جاهزية الأجهزة الطبية في تسريع تقديم الخدمات الصحية.
	
	
	
	
	

	16
	تساعد الصيانة الفعالة للأجهزة في تقليل وقت انتظار المرضى.
	
	
	
	
	

	17
	يؤدي توفر الأجهزة الطبية الجاهزة إلى تحسين سرعة الاستجابة للحالات الطبية.
	
	
	
	
	

	18
	تسهم كفاءة صيانة الأجهزة في تحسين استمرارية تقديم الخدمات الصحية.
	
	
	
	
	

	19
	تساعد الصيانة الجيدة للأجهزة في تقليل الأعطال أثناء تقديم الخدمة الطبية.
	
	
	
	
	

	سلامة المرضى

	20
	تسهم صيانة الأجهزة الطبية في تعزيز سلامة المرضى.
	
	
	
	
	

	21
	تقلل الصيانة المنتظمة من مخاطر الأعطال أثناء استخدام الأجهزة الطبية.
	
	
	
	
	

	22
	تساعد الصيانة الجيدة للأجهزة في تقليل الأخطاء الطبية المرتبطة بالأجهزة.
	
	
	
	
	

	23
	تسهم جاهزية الأجهزة الطبية في تحسين مستوى الأمان داخل المستشفى.
	
	
	
	
	

	24
	تساعد الصيانة الفعالة في تقليل المخاطر التشغيلية المرتبطة بالأجهزة الطبية.
	
	
	
	
	

	تقليل تأجيل العمليات والخدمات

	25
	تسهم الصيانة الفعالة للأجهزة في تقليل تأجيل العمليات الطبية.
	
	
	
	
	

	26
	تساعد جاهزية الأجهزة الطبية في تقليل تعطّل الخدمات الصحية.
	
	
	
	
	

	27
	تسهم الصيانة المنتظمة في استمرارية تقديم الخدمات الطبية دون انقطاع.
	
	
	
	
	

	28
	تساعد الصيانة الجيدة في تقليل توقف الأجهزة أثناء العمل.
	
	
	
	
	

	29
	تسهم الإدارة الفعالة لصيانة الأجهزة في تقليل تأجيل الإجراءات الطبية.
	
	
	
	
	



شاكرين لكم حسن تعاونكم
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